## slopes
Calibrations
2000 |  |  |  | Y from rasY |  | Z from rasX
date | time |  | ID | offset | slope | offset | slope |  | Tcp | Tfras | Tgra
808 | 14.5 | C-NW | 9 | 62.1683 | 1.8069 | 51.2776 | 2.5036 | HV | 20.4284 | 20.5955 | 20.6889
808 | 14.5 | C-NE | 10 | 61.9496 | -1.6187 | 66.4486 | -2.0975 | HV | 20.4284 | 20.5955 | 20.6889
808 | 14.5 | C-SE | 12 | 49.4761 | -1.6671 | 71.8789 | 2.6218 | RO | 20.3132 | 20.2995 | 20.4361
808 | 14.5 | C-SW | 11 | 49.5654 | 1.7078 | 55.4261 | -2.119 | RO | 20.3132 | 20.2995 | 20.4361
808 | 15 | A+NW | 1 | 62.1529 | 1.7953 | 81.4138 | 2.3196 | HV | 20.433 | 20.6038 | 20.691
808 | 15 | A+NE | 2 | 61.9652 | -1.613 | 36.7285 | -2.1434 | HV | 20.433 | 20.6038 | 20.691
808 | 15 | A+SE | 4 | 49.2528 | -1.6685 | 42.0117 | 2.6787 | RO | 20.315 | 20.3197 | 20.4395
808 | 15 | A+SW | 3 | 49.7578 | 1.7506 | 85.2674 | -2.1457 | RO | 20.315 | 20.3197 | 20.4395
809 | 13.5 | C+NW | 21 | 49.2976 | -1.8164 | 55.7132 | 2.3403 | RO | 20.4634 | 20.6985 | 20.785
809 | 13.5 | C+NE | 22 | 49.7803 | 1.6373 | 70.9704 | -2.2514 | RO | 20.4634 | 20.6985 | 20.785
809 | 13.5 | C+SE | 24 | 62.2592 | 1.6532 | 67.4721 | 2.8246 | HV | 20.4991 | 20.4145 | 20.5737
809 | 13.5 | C+SW | 23 | 61.9441 | -1.7311 | 51.3927 | -2.267 | HV | 20.4991 | 20.4145 | 20.5737
809 | 14 | A-NW | 5 | 49.5131 | -1.8016 | 85.537 | 2.3392 | RO | 20.5847 | 20.6952 | 20.7847
809 | 14 | A-NE | 6 | 49.6057 | 1.6125 | 40.9645 | -2.1381 | RO | 20.5847 | 20.6952 | 20.7847
809 | 14 | A-SE | 8 | 62.2756 | 1.6687 | 37.6838 | 2.8028 | HV | 20.4458 | 20.4103 | 20.5733
809 | 14 | A-SW | 7 | 61.9113 | -1.7294 | 81.1772 | -2.2461 | HV | 20.4458 | 20.4103 | 20.5733
Tcalibration 20010719: avrage temp 0.35 higher after powercut
[9 empty] | 20.0784 | 20.2455 | 20.3389
[9 empty] | 20.0784 | 20.2455 | 20.3389
[9 empty] | 19.9632 | 19.9495 | 20.0861
[9 empty] | 19.9632 | 19.9495 | 20.0861
[9 empty] | 20.083 | 20.2538 | 20.341
[9 empty] | 20.083 | 20.2538 | 20.341
[9 empty] | 19.965 | 19.9697 | 20.0895
[9 empty] | 19.965 | 19.9697 | 20.0895
[9 empty] | 20.1134 | 20.3485 | 20.435
[9 empty] | 20.1134 | 20.3485 | 20.435
[9 empty] | 20.1491 | 20.0645 | 20.2237
[9 empty] | 20.1491 | 20.0645 | 20.2237
[9 empty] | 20.2347 | 20.3452 | 20.4347
[9 empty] | 20.2347 | 20.3452 | 20.4347
[9 empty] | 20.0958 | 20.0603 | 20.2233
[9 empty] | 20.0958 | 20.0603 | 20.2233

## slope_txt
C-NW | 9 | 62.1683 | 1.8069 | 51.2776 | 2.5036 | 20.4284 | 20.5955 | 20.6889
C-NE | 10 | 61.9496 | -1.6187 | 66.4486 | -2.0975 | 20.4284 | 20.5955 | 20.6889
C-SE | 12 | 49.4761 | -1.6671 | 71.8789 | 2.6218 | 20.3132 | 20.2995 | 20.4361
C-SW | 11 | 49.5654 | 1.7078 | 55.4261 | -2.119 | 20.3132 | 20.2995 | 20.4361
A+NW | 1 | 62.1529 | 1.7953 | 81.4138 | 2.3196 | 20.433 | 20.6038 | 20.691
A+NE | 2 | 61.9652 | -1.613 | 36.7285 | -2.1434 | 20.433 | 20.6038 | 20.691
A+SE | 4 | 49.2528 | -1.6685 | 42.0117 | 2.6787 | 20.315 | 20.3197 | 20.4395
A+SW | 3 | 49.7578 | 1.7506 | 85.2674 | -2.1457 | 20.315 | 20.3197 | 20.4395
C+NW | 21 | 49.2976 | -1.8164 | 55.7132 | 2.3403 | 20.4634 | 20.6985 | 20.785
C+NE | 22 | 49.7803 | 1.6373 | 70.9704 | -2.2514 | 20.4634 | 20.6985 | 20.785
C+SE | 24 | 62.2592 | 1.6532 | 67.4721 | 2.8246 | 20.4991 | 20.4145 | 20.5737
C+SW | 23 | 61.9441 | -1.7311 | 51.3927 | -2.267 | 20.4991 | 20.4145 | 20.5737
A-NW | 5 | 49.5131 | -1.8016 | 85.537 | 2.3392 | 20.5847 | 20.6952 | 20.7847
A-NE | 6 | 49.6057 | 1.6125 | 40.9645 | -2.1381 | 20.5847 | 20.6952 | 20.7847
A-SE | 8 | 62.2756 | 1.6687 | 37.6838 | 2.8028 | 20.4458 | 20.4103 | 20.5733
A-SW | 7 | 61.9113 | -1.7294 | 81.1772 | -2.2461 | 20.4458 | 20.4103 | 20.5733

## eps
date | time
[6 empty] | Y from rasY |  |  | Z from rasZ |  | Rotz_Plot
|  |  | ID |  | lay 1 | lay 2 | lay 3 | lay 1 | lay 2 | lay 3
808 | 14.5 | C-NW | 9 |  | -0.0020684 | 0 | 0.0059316 | 0.0019481 | 0 | 0.0030519 | -4.8
808 | 14.5 | C-NE | 10 |  | -0.0089532 | 0 | -0.0019532 | -0.00018563 | 0 | 0.0081856 | 17.37
808 | 14.5 | C-SE | 12 |  | -0.0072257 | 0 | -0.0012257 | -0.0071246 | 0 | 0.0031246 | 28.96
808 | 14.5 | C-SW | 11 |  | 0.00074293 | 0 | 0.0047429 | -0.0027123 | 0 | -0.0012877 | 6.28
808 | 15 | A+NW | 1 |  | 0.025047 | 0.028 | 0.034047 | -0.0071856 | -0.009 | -0.0048144 | -4.8
808 | 15 | A+NE | 2 |  | -0.022068 | -0.014 | -0.014068 | 0.50895 | 0.512 | 0.52105 | 17.37
808 | 15 | A+SE | 4 |  | 0.033743 | 0.041 | 0.039743 | 0.25229 | 0.259 | 0.26571 | 28.96
808 | 15 | A+SW | 3 |  | 0.050774 | 0.05 | 0.053774 | 0.00087542 | 0.003 | 0.0051246 | 6.28
808 | 14.5 | C+NW | 21 |  | -0.0017429 | 0 | 0.0082571 | 0.0037123 | 0 | 0.0052877 | -4.8
808 | 14.5 | C+NE | 22 |  | -0.0087743 | 0 | -0.00077428 | 0.0021246 | 0 | 0.012875 | 17.37
808 | 14.5 | C+SE | 24 |  | -0.0070468 | 0 | -4.6754e-05 | -0.0078144 | 0 | 0.0028144 | 28.96
808 | 14.5 | C+SW | 23 |  | 6.8395e-05 | 0 | 0.0030684 | -0.0029481 | 0 | -0.0010519 | 6.28
808 | 15 | A-NW | 5 |  | -0.0047743 | 0 | 0.0052257 | 0.0021246 | 0 | 0.0028754 | -4.8
808 | 15 | A-NE | 6 |  | -0.010743 | 0 | -0.0017429 | -0.0012877 | 0 | 0.010288 | 17.37
808 | 15 | A-SE | 8 |  | -0.0079316 | 0 | -0.0019316 | -0.0049481 | 0 | 0.0049481 | 28.96
808 | 15 | A-SW | 7 |  | -0.0010468 | 0 | 0.0029532 | -0.0018144 | 0 | -0.00018563 | 6.28
809 | 13.5 | Inp0 | 37 |  | 51.141 | 51.141 | 51.141 | 48.131 | 48.131 | 48.131 | 14.213
809 | 13.5 | Inp1 | 38 |  | 70.257 | 70.257 | 70.257 | 88.213 | 88.213 | 88.213 | -7.12
809 | 13.5 | Inp2 | 39 |  | 55.196 | 55.196 | 55.196 | 67.755 | 67.755 | 67.755 | 11.25
809 | 13.5 | Inp3 | 40 |  | 72.262 | 72.262 | 72.262 | 50.185 | 50.185 | 50.185 | 0.22
809 | 14 | ROSH | 41 |  | 48.694 | 48.694 | 48.694 | 53.592 | 53.592 | 53.592 | 21.304
809 | 14 | ROLO | 42 |  | 25.17 | 25.17 | 25.17 | 53.287 | 53.287 | 53.287 | 0.151
809 | 14 | HVSH | 43 |  | 7.155 | 7.155 | 7.155 | 94.577 | 94.577 | 94.577 | 54.021
809 | 14 | HVLO | 44 |  | 49.255 | 49.255 | 49.255 | 11.547 | 11.547 | 11.547 | 11.372
|  | gra0 | 33 |  | 8.071 | 8.071 | 8.071 | 28.493 | 28.493 | 28.493 | -24.94
|  | gra1 | 34 |  | 5.701 | 5.701 | 5.701 | 5.238 | 5.238 | 5.238 | 0.61
|  | gra2 | 35 |  | 47.607 | 47.607 | 47.607 | 67.999 | 67.999 | 67.999 | 2.664
|  | gra3 | 36 |  | 26.814 | 26.814 | 26.814 | 85.74 | 85.74 | 85.74 | 3.068
|  |  | 45 |  | -53.611 | -53.611 | -53.611 | 6.415 | 6.415 | 6.415 | 31.469
|  | C-NW | 9 |  | -0.0020684 | 0 | 0.0059316 | 0.0019481 | 0 | 0.0030519 | -4.8
|  | C-NE | 10 |  | -0.0089532 | 0 | -0.0019532 | -0.00018563 | 0 | 0.0081856 | 17.37
|  | C-SE | 12 |  | -0.0072257 | 0 | -0.0012257 | -0.0071246 | 0 | 0.0031246 | 28.96
|  | C-SW | 11 |  | 0.00074293 | 0 | 0.0047429 | -0.0027123 | 0 | -0.0012877 | 6.28
|  | A+NW | 1 |  | -0.0029532 | 0.028 | 0.0060468 | 0.0018144 | -0.009 | 0.0041856 | -4.8
|  | A+NE | 2 |  | -0.0080684 | -0.014 | -6.8395e-05 | -0.0030519 | 0.512 | 0.0090519 | 17.37
|  | A+SE | 4 |  | -0.0072571 | 0.041 | -0.0012571 | -0.0067123 | 0.003 | 0.0067123 | 28.96
|  | A+SW | 3 |  | 0.00077428 | 0.05 | 0.0037743 | -0.0021246 | 0.259 | 0.0021246 | 6.28
|  | C+NW | 21 |  | -0.0017429 | 0 | 0.0082571 | 0.0037123 | 0 | 0.0052877 | -4.8
|  | C+NE | 22 |  | -0.0087743 | 0 | -0.00077428 | 0.0021246 | 0 | 0.012875 | 17.37
|  | C+SE | 24 |  | -0.0070468 | 0 | -4.6754e-05 | -0.0078144 | 0 | 0.0028144 | 28.96
|  | C+SW | 23 |  | 6.8395e-05 | 0 | 0.0030684 | -0.0029481 | 0 | -0.0010519 | 6.28
|  | A-NW | 5 |  | -0.0047743 | 0 | 0.0052257 | 0.0021246 | 0 | 0.0028754 | -4.8
|  | A-NE | 6 |  | -0.010743 | 0 | -0.0017429 | -0.0012877 | 0 | 0.010288 | 17.37
|  | A-SE | 8 |  | -0.0079316 | 0 | -0.0019316 | -0.0049481 | 0 | 0.0049481 | 28.96
|  | A-SW | 7 |  | -0.0010468 | 0 | 0.0029532 | -0.0018144 | 0 | -0.00018563 | 6.28
|  | Inp0 | 37 |  | 51.141 | 51.141 | 51.141 | 48.131 | 48.131 | 48.131 | 14.213
|  | Inp1 | 38 |  | 70.257 | 70.257 | 70.257 | 88.213 | 88.213 | 88.213 | -7.12
|  | Inp2 | 39 |  | 55.196 | 55.196 | 55.196 | 67.755 | 67.755 | 67.755 | 11.25
|  | Inp3 | 40 |  | 72.262 | 72.262 | 72.262 | 50.185 | 50.185 | 50.185 | 0.22
|  | ROSH | 41 |  | 48.694 | 48.694 | 48.694 | 53.592 | 53.592 | 53.592 | 21.304
|  | ROLO | 42 |  | 25.17 | 25.17 | 25.17 | 53.287 | 53.287 | 53.287 | 0.151
|  | HVSH | 43 |  | 7.155 | 7.155 | 7.155 | 94.577 | 94.577 | 94.577 | 54.021
|  | HVLO | 44 |  | 49.255 | 49.255 | 49.255 | 11.547 | 11.547 | 11.547 | 11.372
|  | gra0 | 33 |  | 8.071 | 8.071 | 8.071 | 28.493 | 28.493 | 28.493 | -24.94
|  | gra1 | 34 |  | 5.701 | 5.701 | 5.701 | 5.238 | 5.238 | 5.238 | 0.61
|  | gra2 | 35 |  | 47.607 | 47.607 | 47.607 | 67.999 | 67.999 | 67.999 | 2.664
|  | gra3 | 36 |  | 26.814 | 26.814 | 26.814 | 85.74 | 85.74 | 85.74 | 3.068
|  |  | 45 |  | -53.611 | -53.611 | -53.611 | 6.415 | 6.415 | 6.415 | 31.469
|  | in microns |  | historic angles
|  | C-NW | 9 |  | -2.0684 | 0 | 5.9316 | 1.9481 | 0 | 3.0519
|  | C-NE | 10 |  | -8.9532 | 0 | -1.9532 | -0.18563 | 0 | 8.1856
|  | C-SE | 12 |  | -7.2257 | 0 | -1.2257 | -7.1246 | 0 | 3.1246
|  | C-SW | 11 |  | 0.74293 | 0 | 4.7429 | -2.7123 | 0 | -1.2877
|  | A+NW | 1 |  | -2.9532 | 0 | 6.0468 | 1.8144 | 0 | 4.1856
0.028 |  | A+NE | 2 |  | -8.0684 | 0 | -0.068394 | -3.0519 | 0 | 9.0519
-0.014 |  | A+SE | 4 |  | -7.2571 | 0 | -1.2571 | -6.7123 | 0 | 6.7123
0.041 |  | A+SW | 3 |  | 0.77428 | 0 | 3.7743 | -2.1246 | 0 | 2.1246
0.05
|  | C+NW | 21 |  | -1.7429 | 0 | 8.2571 | 3.7123 | 0 | 5.2877
|  | C+NE | 22 |  | -8.7743 | 0 | -0.77428 | 2.1246 | 0 | 12.8754
|  | C+SE | 24 |  | -7.0468 | 0 | -0.046754 | -7.8144 | 0 | 2.8144
|  | C+SW | 23 |  | 0.068394 | 0 | 3.0684 | -2.9481 | 0 | -1.0519
|  | A-NW | 5 |  | -4.7743 | 0 | 5.2257 | 2.1246 | 0 | 2.8754
|  | A-NE | 6 |  | -10.7429 | 0 | -1.7429 | -1.2877 | 0 | 10.2877
|  | A-SE | 8 |  | -7.9316 | 0 | -1.9316 | -4.9481 | 0 | 4.9481
|  | A-SW | 7 |  | -1.0468 | 0 | 2.9532 | -1.8144 | 0 | -0.18563
fitted angles
| Mask 1 | -4.1203
| Mask 2 | -3.7493
| Mask 3 | -1.459
| Mask 4 | -0.54778
esp with fitted angles, no sag correction
|  | C-NW | 9 |  | -2.0684 | 0 | 5.9316 | 1.9481 | 0 | 3.0519
|  | C-NE | 10 |  | -8.9532 | 0 | -1.9532 | -0.18563 | 0 | 8.1856
|  | C-SE | 12 |  | -7.2257 | 0 | -1.2257 | -7.1246 | 0 | 3.1246
|  | C-SW | 11 |  | 0.74293 | 0 | 4.7429 | -2.7123 | 0 | -1.2877
|  | A+NW | 1 |  | -2.9532 | 0 | 6.0468 | 1.8144 | 0 | 4.1856
|  | A+NE | 2 |  | -8.0684 | 0 | -0.068395 | -3.0519 | 0 | 9.0519
|  | A+SE | 4 |  | -7.2571 | 0 | -1.2571 | -6.7123 | 0 | 6.7123
|  | A+SW | 3 |  | 0.77428 | 0 | 3.7743 | -2.1246 | 0 | 2.1246
|  | C+NW | 21 |  | -1.7429 | 0 | 8.2571 | 3.7123 | 0 | 5.2877
|  | C+NE | 22 |  | -8.7743 | 0 | -0.77428 | 2.1246 | 0 | 12.8754
|  | C+SE | 24 |  | -7.0468 | 0 | -0.046754 | -7.8144 | 0 | 2.8144
|  | C+SW | 23 |  | 0.068395 | 0 | 3.0684 | -2.9481 | 0 | -1.0519
|  | A-NW | 5 |  | -4.7743 | 0 | 5.2257 | 2.1246 | 0 | 2.8754
|  | A-NE | 6 |  | -10.7429 | 0 | -1.7429 | -1.2877 | 0 | 10.2877
|  | A-SE | 8 |  | -7.9316 | 0 | -1.9316 | -4.9481 | 0 | 4.9481
|  | A-SW | 7 |  | -1.0468 | 0 | 2.9532 | -1.8144 | 0 | -0.18563

## eps.txt
C-NW | 9 | -0.0020684 | 0 | 0.0059316 | 0.0019481 | 0 | 0.0030519 | -4.8
C-NE | 10 | -0.0089532 | 0 | -0.0019532 | -0.00018563 | 0 | 0.0081856 | 17.37
C-SE | 12 | -0.0072257 | 0 | -0.0012257 | -0.0071246 | 0 | 0.0031246 | 28.96
C-SW | 11 | 0.00074293 | 0 | 0.0047429 | -0.0027123 | 0 | -0.0012877 | 6.28
A+NW | 1 | 0.025047 | 0.028 | 0.034047 | -0.0071856 | -0.009 | -0.0048144 | -4.8
A+NE | 2 | -0.022068 | -0.014 | -0.014068 | 0.50895 | 0.512 | 0.52105 | 17.37
A+SE | 4 | 0.033743 | 0.041 | 0.039743 | 0.25229 | 0.259 | 0.26571 | 28.96
A+SW | 3 | 0.050774 | 0.05 | 0.053774 | 0.00087542 | 0.003 | 0.0051246 | 6.28
C+NW | 21 | -0.0017429 | 0 | 0.0082571 | 0.0037123 | 0 | 0.0052877 | -4.8
C+NE | 22 | -0.0087743 | 0 | -0.00077428 | 0.0021246 | 0 | 0.012875 | 17.37
C+SE | 24 | -0.0070468 | 0 | -4.6754e-05 | -0.0078144 | 0 | 0.0028144 | 28.96
C+SW | 23 | 6.8395e-05 | 0 | 0.0030684 | -0.0029481 | 0 | -0.0010519 | 6.28
A-NW | 5 | -0.0047743 | 0 | 0.0052257 | 0.0021246 | 0 | 0.0028754 | -4.8
A-NE | 6 | -0.010743 | 0 | -0.0017429 | -0.0012877 | 0 | 0.010288 | 17.37
A-SE | 8 | -0.0079316 | 0 | -0.0019316 | -0.0049481 | 0 | 0.0049481 | 28.96
A-SW | 7 | -0.0010468 | 0 | 0.0029532 | -0.0018144 | 0 | -0.00018563 | 6.28
Inp0 | 37 | 51.141 | 51.141 | 51.141 | 48.131 | 48.131 | 48.131 | 14.213
Inp1 | 38 | 70.257 | 70.257 | 70.257 | 88.213 | 88.213 | 88.213 | -7.12
Inp2 | 39 | 55.196 | 55.196 | 55.196 | 67.755 | 67.755 | 67.755 | 11.25
Inp3 | 40 | 72.262 | 72.262 | 72.262 | 50.185 | 50.185 | 50.185 | 0.22
ROSH | 41 | 48.694 | 48.694 | 48.694 | 53.592 | 53.592 | 53.592 | 21.304
ROLO | 42 | 25.17 | 25.17 | 25.17 | 53.287 | 53.287 | 53.287 | 0.151
HVSH | 43 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | 94.577 | 94.577 | 94.577 | 54.021
HVLO | 44 | 49.255 | 49.255 | 49.255 | 11.547 | 11.547 | 11.547 | 11.372
gra0 | 33 | 8.071 | 8.071 | 8.071 | 28.493 | 28.493 | 28.493 | -24.94
gra1 | 34 | 5.701 | 5.701 | 5.701 | 5.238 | 5.238 | 5.238 | 0.61
gra2 | 35 | 47.607 | 47.607 | 47.607 | 67.999 | 67.999 | 67.999 | 2.664
gra3 | 36 | 26.814 | 26.814 | 26.814 | 85.74 | 85.74 | 85.74 | 3.068
| 45 | -53.611 | -53.611 | -53.611 | 6.415 | 6.415 | 6.415 | 31.469

## fit
Results with historic angles
|  |  |  | Y |  |  |  | Z
C-NW | 9 |  | 2 | 0 | 10 |  | 9 | 0 | -4
C-NE | 10 |  | -10 | 0 | -3 |  | -2 | 0 | 10
C-SE | 12 |  | -6 | 0 | 0 |  | -5 | 0 | 1
C-SW | 11 |  | 0 | 0 | 4 |  | -4 | 0 | 0
A+NW | 1 |  | -4 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 6
A+NE | 2 |  | -4 | 0 | 4 |  | 4 | 0 | 2
A+SE | 4 |  | -8 | 0 | -2 |  | -8 | 0 | 8
A+SW | 3 |  | 2 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0
C+NW | 21 |  | -1 | 0 | 9 |  | 5 | 0 | 4
C+NE | 22 |  | -10 | 0 | -2 |  | 0 | 0 | 15
C+SE | 24 |  | -6 | 0 | 1 |  | -6 | 0 | 1
C+SW | 23 |  | -4 | 0 | -1 |  | -10 | 0 | 6
A-NW | 5 |  | -6 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 5
A-NE | 6 |  | -10 | 0 | -1 |  | 0 | 0 | 9
A-SE | 8 |  | -12 | 0 | -6 |  | -12 | 0 | 12
A-SW | 7 |  | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | -2
old dAngle
[8 empty] | 0.067513 |  |  | -4.1203
[8 empty] | 0.20985 |  |  | -3.7493
[8 empty] | 0.035844 |  |  | -1.459
[8 empty] | 0.17486 |  |  | -0.54778
Copy dAngle Fit parm: | Guess Angles |  | dAngles for pos
-0.061194 | -3.98 | A+ | -0.061194 | 0.27982 | -0.058118 | 0.073125 |  | mv | 566 | NW | -4.0412
0.27982 | -3.95 | C+ | 0.058118 | -0.073125 | 0.061194 | -0.27982 |  | mv | 199 | NE | -3.6702
-0.058118 | -1.48 | A- | -0.073125 | 0.058118 | -0.27982 | 0.061194 |  | mv | 203 | SE | -1.5381
0.073125 | -0.7 | C- | 0.27982 | -0.061194 | 0.073125 | -0.058118 |  | mv | 230 | SW | -0.62688
mv
0.05
-0.05
-0.05
0.05
|  |  | A+ | C+ | A- | C- | MyCor | Asag |  |  | -0.061194
13.7576 | 405 | NW | -0.011194 | 0.10812 | -0.023125 | 0.32982 | 0 | 0.05 |  |  | 0.27982
25.7272 | 72 | NE | 0.22982 | -0.12312 | 0.0081181 | -0.11119 | 0 | -0.05 |  |  | -0.058118
33.0074 | 37 | SE | -0.10812 | 0.011194 | -0.32982 | 0.023125 | 0 | -0.05 |  |  | 0.073125
45.6007 | 46 | SW | 0.12312 | -0.22982 | 0.11119 | -0.0081181 | 0 | 0.05 |  |  | 0.6765
118.0928 | [10 empty] | -4.3015
|  | Blocks | dY |  |  |  | dZ |  |  |  | 7.1985
|  |  | layer 1 | layer 2 | layer 3 |  | layer 1 | layer 2 | layer 3 |  | 1.9265
3D |  | NW | -3.7636 | 0 | 5.4864 |  | 0.6765 | 0 | 7.1985 |  | -3.7636
3D |  | NE | -8.5136 | 0 | -0.51356 |  | 0.6765 | 0 | 7.1985 |  | -8.5136
3D |  | SE | -6.4864 | 0 | -0.23644 |  | -4.3015 | 0 | 1.9265 |  | -6.4864
3D |  | SW | -0.48644 | 0 | 3.0136 |  | -4.3015 | 0 | 1.9265 |  | -0.48644
5.4864
| A+ | NW | -4 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 6 |  | -0.51356
| A+ | NE | -4 | 0 | 4 |  | 4 | 0 | 2 |  | -0.23644
| A+ | SE | -8 | 0 | -2 |  | -8 | 0 | 8 |  | 3.0136
| A+ | SW | 2 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0
| C+ | NW | -1 | 0 | 9 |  | 5 | 0 | 4
| C+ | NE | -10 | 0 | -2 |  | 0 | 0 | 15
| C+ | SE | -6 | 0 | 1 |  | -6 | 0 | 1
| C+ | SW | -4 | 0 | -1 |  | -10 | 0 | 6
| A- | NW | -6 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 5
| A- | NE | -10 | 0 | -1 |  | 0 | 0 | 9
| A- | SE | -12 | 0 | -6 |  | -12 | 0 | 12
| A- | SW | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | -2
| C-NW |  | 2 | 0 | 10 |  | 9 | 0 | -4
| C-NE |  | -10 | 0 | -3 |  | -2 | 0 | 10
| C-SE |  | -6 | 0 | 0 |  | -5 | 0 | 1
| C-SW |  | 0 | 0 | 4 |  | -4 | 0 | 0
|  |  | dY |  |  |  | dZ
| Position | RASAS | layer 1 | layer 2 | layer 3 |  | layer 1 | layer 2 | layer 3
| A+ | NW | -0.068531 | 0 | -0.31853 |  | -0.38546 | 0 | -1.4895
| A+ | NE | 1.0663 | 0 | 1.0663 |  | -2.6517 | 0 | 0.77672
| A+ | SE | 0.10822 | 0 | -0.14179 |  | -0.88743 | 0 | 3.2624
| A+ | SW | 0.63957 | 0 | 0.13957 |  | 1.1002 | 0 | 1.2747
| C+ | NW | 1.1418 | 0 | 1.8918 |  | 1.5124 | 0 | -0.38743
| C+ | NE | 0.36044 | 0 | 0.36043 |  | 2.5247 | 0 | 4.6003
| C+ | SE | 0.31854 | 0 | 1.0685 |  | -1.9895 | 0 | -0.63546
| C+ | SW | -0.066316 | 0 | -0.56631 |  | 0.27672 | 0 | -1.9017
| A- | NW | -1.8896 | 0 | -1.1396 |  | -0.075251 | 0 | -2.7997
| A- | NE | -1.6082 | 0 | -0.60821 |  | -0.88757 | 0 | 2.0126
| A- | SE | -0.56631 | 0 | -0.81632 |  | 0.87672 | 0 | 1.4983
| A- | SW | -1.1815 | 0 | -0.68146 |  | 1.4105 | 0 | -1.0355
| C- | NW | 0.81632 | 0 | -0.43368 |  | -0.25172 | 0 | -2.6233
| C- | NE | 0.18147 | 0 | -0.81853 |  | 0.21454 | 0 | -0.089539
| C- | SE | 0.13957 | 0 | -0.11043 |  | -1.2998 | 0 | -0.32525
| C- | SW | 0.60821 | 0 | 1.1082 |  | 0.51257 | 0 | -2.1376
| A+ | NW | 0.0046966 | 0 | 0.10146 | 0 | 0.14858 | 0 | 2.2187
| A+ | NE | 1.137 | 0 | 1.137 | 0 | 7.0316 | 0 | 0.6033
| A+ | SE | 0.011711 | 0 | 0.020104 | 0 | 0.78753 | 0 | 10.6434
| A+ | SW | 0.40905 | 0 | 0.019479 | 0 | 1.2105 | 0 | 1.625
| C+ | NW | 1.3037 | 0 | 3.5789 | 0 | 2.2874 | 0 | 0.1501
| C+ | NE | 0.12991 | 0 | 0.12991 | 0 | 6.3744 | 0 | 21.1623
| C+ | SE | 0.10147 | 0 | 1.1418 | 0 | 3.9583 | 0 | 0.40381
| C+ | SW | 0.0043978 | 0 | 0.32071 | 0 | 0.076573 | 0 | 3.6165
| A- | NW | 3.5705 | 0 | 1.2986 | 0 | 0.0056628 | 0 | 7.8386
| A- | NE | 2.5863 | 0 | 0.36992 | 0 | 0.78778 | 0 | 4.0504
| A- | SE | 0.32071 | 0 | 0.66637 | 0 | 0.76864 | 0 | 2.2448
| A- | SW | 1.3959 | 0 | 0.46439 | 0 | 1.9894 | 0 | 1.0722
| C-NW | NW | 0.66638 | 0 | 0.18808 | 0 | 0.063363 | 0 | 6.8816
| C-NE | NE | 0.032932 | 0 | 0.67 | 0 | 0.046027 | 0 | 0.0080173
| C-SE | SE | 0.01948 | 0 | 0.012195 | 0 | 1.6894 | 0 | 0.10579
| C-SW | SW | 0.36992 | 0 | 1.2281 | 0 | 0.26273 | 0 | 4.5692
Angles X2 |  | NW | 13.7576
|  | NE | 25.7272
|  | SE | 33.0074
|  | SW | 45.6007
Sum |  | NW | 1.0981e-05 | 0 | 1.3741e-05 |  | 0.8 | 0 | -7.3
|  | NE | 1.8795e-05 | 0 | 2.7765e-06 |  | -0.8 | 0 | 7.3
|  | SE | 9.5336e-06 | 0 | -2.9736e-06 |  | -3.3 | 0 | 3.8
|  | SW | -1.0439e-06 | 0 | 3.5203e-06 |  | 3.3 | 0 | -3.8
|  |  | 2.7453e-06 | 0 | 3.4352e-06 |  | 0.2 | 0 | -1.825
|  |  | 4.6986e-06 | 0 | 6.9413e-07 |  | -0.2 | 0 | 1.825
|  |  | 2.3834e-06 | 0 | -7.4339e-07 |  | -0.825 | 0 | 0.95
|  |  | -2.6097e-07 | 0 | 8.8007e-07 |  | 0.825 | 0 | -0.95
NOT UPDATED!!!!!!!!!!!!!11
Seen ROTZ
|  |  | A+ | C+ | A- | C-
|  | NW | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.35
|  | NE | 0.2 | -0.3 | -0.1 | 0
|  | SE | -0.15 | -0.3 | -0.3 | 0
|  | SW | 0.1 | -0.1 | -0.1 | 0
Deviations
fitted angles |  |  | A+ | C+ | A- | C- | Average |  | torens | maskers
Mask 1 | -4.0412 | NW | 0.21119 | 0.091882 | 0.073125 | 0.020184 | 0.099096 | -4.8 | -4.7009 | -4.0412
Mask 2 | -3.6702 | NE | -0.029816 | -0.17688 | -0.10812 | 0.11119 | -0.050904 | 17.37 | 17.3191 | -3.6702
Mask 3 | -1.5381 | SE | -0.041882 | -0.31119 | 0.029816 | -0.023125 | -0.086596 | 28.96 | 28.8734 | -1.5381
Mask 4 | -0.62688 | SW | -0.023125 | 0.12982 | -0.21119 | 0.0081181 | -0.024096 | 6.28 | 6.2559 | -0.62688
-4.8991
17.4209
29.0466
6.3041

## eps from monitor
used data from 20010620-21 for A+ and A-
C-NW | 9 | A+NW | 1 | 0.022253 | 0.028015 | 0.029832 | -0.013894 | -0.0093691 | 0.0016433 | -4.9597
C-NE | 10 | A+NE | 2 | -0.025952 | -0.014198 | -0.018845 | 0.50271 | 0.51201 | 0.5283 | 16.992
C-SE | 12 | A+SW | 3 | 0.043933 | 0.050512 | 0.048676 | -0.011948 | 0.0030497 | 0.015113 | 6.7001
C-SW | 11 | A+SE | 4 | 0.03949 | 0.040542 | 0.045181 | 0.26134 | 0.25886 | 0.25242 | 28.6547
A+NW | 1 | A-NW | 5 | -0.045179 | -0.050126 | -0.036913 | 0.0071256 | -0.007097 | -0.013982 | -4.2136
A+NE | 2 | A-NE | 6 | -0.047434 | -0.032324 | -0.03929 | 0.21868 | 0.22975 | 0.25233 | 16.8074
A+SE | 4 | A-SW | 7 | -0.018091 | -0.023071 | -0.013032 | 0.012298 | 0.00652 | 0.0073866 | 6.0214
A+SW | 3 | A-SE | 8 | 0.016356 | 0.018788 | 0.023228 | 0.55369 | 0.54893 | 0.55049 | 28.8086
C+NW | 21 | gra0 | 33 | 8.071 | 8.071 | 8.071 | 28.493 | 28.493 | 28.493 | -24.94
C+NE | 22 |  | 34 | 5.701 | 5.701 | 5.701 | 5.238 | 5.238 | 5.238 | 0.61
C+SE | 24 |  | 35 | 47.607 | 47.607 | 47.607 | 67.999 | 67.999 | 67.999 | 2.664
C+SW | 23 | gra3 | 36 | 26.814 | 26.814 | 26.814 | 85.74 | 85.74 | 85.74 | 3.068
A-NW | 5 | Inp0 | 37 | 87.4211 | 87.4211 | 87.4211 | 67.5943 | 67.5943 | 67.5943 | -5.4001
A-NE | 6 | Inp1 | 38 | 65.3945 | 65.3945 | 65.3945 | 47.7999 | 47.7999 | 47.7999 | -11.7489
A-SE | 8 | Inp2 | 39 | 7.4291 | 7.4291 | 7.4291 | 5.6128 | 5.6128 | 5.6128 | -7.2541
A-SW | 7 | Inp3 | 40 | 30.9185 | 30.9185 | 30.9185 | 66.0795 | 66.0795 | 66.0795 | 0.70128
Inp0 | 37 |  | 41 | 48.694 | 48.694 | 48.694 | 53.592 | 53.592 | 53.592 | 21.304
Inp1 | 38 | ROLO | 42 | 49.6402 | 49.6402 | 49.6402 | 83.634 | 83.634 | 83.634 | 2.6032
Inp2 | 39 |  | 43 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | 94.577 | 94.577 | 94.577 | 54.021
Inp3 | 40 | HVLO | 44 | 50.2402 | 50.2402 | 50.2402 | -30.3378 | -30.3378 | -30.3378 | 14.2657
ROSH | 41 |  | 45 | -53.611 | -53.611 | -53.611 | 6.415 | 6.415 | 6.415 | 31.469
ROLO | 42 |  | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HVSH | 43 |  | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HVLO | 44 |  | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
gra0 | 33 |  | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
gra1 | 34 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
gra2 | 35 |  | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
gra3 | 36 |  | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 45 |  | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Angle: | "-y |  | "-y | "-z |  | "+z
BOL1
[5 empty] | Y from rasY |  |  | Z from rasZ |  | Rotz
|  |  |  | lay 1 | lay 2 | lay 3 | lay 1 | lay 2 | lay 3 | for plots | MASKS
|  | A+NW | 1 | -0.0057622 | 0 | 0.0018175 | -0.0045247 | 0 | 0.011012 | -4.946 | A+NW | "+
|  | A+NE | 2 | -0.011754 | 0 | -0.004647 | -0.0092996 | 0 | 0.016288 | 16.9982 | A+NE | "+
|  | A+SW | 3 | -0.0065797 | 0 | -0.0018362 | -0.014997 | 0 | 0.012063 | 6.6976 | A+SW | "+
|  | A+SE | 4 | -0.001052 | 0 | 0.0046394 | 0.0024759 | 0 | -0.0064466 | 28.6715 | A+SE | "-
|  | A-NW | 5 | 0.0049464 | 0 | 0.013213 | 0.014223 | 0 | -0.0068849 | -4.2136 | A+SW | "-
|  | A-NE | 6 | -0.015111 | 0 | -0.0069663 | -0.011077 | 0 | 0.022573 | 16.8074 | A+SE | "+
|  | A-SW | 7 | 0.0049802 | 0 | 0.010038 | 0.005778 | 0 | 0.0008666 | 6.0214 | A+NW | "-
|  | A-SE | 8 | -0.0024318 | 0 | 0.0044403 | 0.0047587 | 0 | 0.0015591 | 28.8086 | A+NE | "-
BOL0
|  | A+NW | 1 | -0.0029532 | 0 | 0.0060468 | 0.0018144 | 0 | 0.0041856 | -4.8
|  | A+NE | 2 | -0.0080684 | 0 | -6.8395e-05 | -0.0030519 | 0 | 0.0090519 | 17.37
|  | A+SE | 4 | -0.0072571 | 0 | -0.0012571 | -0.0067123 | 0 | 0.0067123 | 28.96
|  | A+SW | 3 | 0.00077428 | 0 | 0.0037743 | -0.0021246 | 0 | 0.0021246 | 6.28
|  | A-NW | 5 | -0.0047743 | 0 | 0.0052257 | 0.0021246 | 0 | 0.0028754 | -4.8
|  | A-NE | 6 | -0.010743 | 0 | -0.0017429 | -0.0012877 | 0 | 0.010288 | 17.37
|  | A-SE | 8 | -0.0079316 | 0 | -0.0019316 | -0.0049481 | 0 | 0.0049481 | 28.96
|  | A-SW | 7 | -0.0010468 | 0 | 0.0029532 | -0.0018144 | 0 | -0.00018563 | 6.28
|  |  |  | y |  |  |  | z
|  | block | layer 1 | layer 2 | layer 3 |  | layer 1 | layer 2 | layer 3
|  | NW | -3.7636 | 0 | 5.4864 |  | 0.6765 | 0 | 7.1985
|  | NE | -8.5136 | 0 | -0.51356 |  | 0.6765 | 0 | 7.1985
|  | SE | -6.4864 | 0 | -0.23644 |  | -4.3015 | 0 | 1.9265
|  | SW | -0.48644 | 0 | 3.0136 |  | -4.3015 | 0 | 1.9265
Conclusion Eye fit: Mask angles changed a bit. Effect consistent with angle(+ block deviation)