TOLERANTIES RASNIK SYSTEMEN		(MV, 30/09/2003)

In principe dienen de aanwijzingen van RASNIK programma (ICARAS) en/of BOLWerk opgevolgd te worden. Echter, dat blijkt niet altijd mogelijk. Hier een lijstje met toleranties die kunnen helpen bij de besluitvorming om al dan niet door te gaan met lijmen.

Sinds 30 sept. 2003, maken we onderscheid tussen brede en smalle kamers in de tolerantie voor de Y waarden van de RASAS systemen (zie onder).

# Tijdens calibratie:  			                     >=60 buizen              <60 buizen

Z(mm)     		                Y(mm)                        Y(mm)

NW,  SW	          -0.050 tot +0.050 	          -0.050 tot +0.050

NE, SE                    -1.000 tot 1.000                -0.075 tot +0.075

Na calibratie met sagcompensation:

NW, SW	             -0.010 tot +0.010          0.005 tot +0.025    0.000 tot +0.025

NE, SE                       -0.025 tot +0.025    	0.005 tot +0.025   0.000 tot +0.025

+HVLO, ROLO        -0.045 tot +0.005                   niet relevant

-HVLO, ROLO         -0.005 tot +0.045                   niet relevant

+INPL                        -0.200 tot +0.200          -0.120 tot   0.000

-INPL                         -0.200 tot +0.200           0.000 tot +0.120