Caen tension measurement manual ver 01			02/07/01/JanS

| Step | Description | Reference | check |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Start “Caen tension ver ?.??” Vul de gevraagde velden in. Het programma vraagt daarna om barcode invoer. | Caen tension software manual |  |
| 2 | Check of de meetapparatuur aan staat en klaar is voor meten Indien niet dan: - Schakel het apparaat aan, wacht op initialisatie. - Voer pijplengte volgens het opschrift. - Voer diameter in volgens het opschrift - Voor density in volgens het opschrift - Het apparaat is klaar voor meten | Caen tension hardware manual |  |
| 3 | Leg de buis op de daarvoor bestemde houder. |  |  |
| 4 | Bevestig de meetklemmen aan weerszijden |  |  |
| 5 | Lees de barcode in, het apparaat start de meting |  |  |
| 6 | Wacht op nieuwe vraag voor barcode, dat is het eind van de voorgaande meting |  |  |
| 7 | Maak de meetklemmen los en neem de buis uit de houder. |  |  |