# Metingen met een volledige kamer

RASNIK metingen op tafel:

- Kamer in jig met sagcomp aan en vacuum uit

- Zonder uutjes

- Zonder sagbars

- Sagcomp uit

RASNIK metingen in de lucht:

- Kamer in A- roteren om de 90 graden, eindigen in A+

- Kamer weer terug in A- en weer naar  A+ (voor hysterese)

Platform metingen in de lucht:

(verstandig om pkatforms monteren, terwijl kamer in stand 3+1 op tafel)

- Kamer in A+ in de lucht