BOL-0		1x10-7barl/s gemeten met een U-buis drukverschikmeter.

BOL-1		moet nog voorzien worden van manyfold's

BOL-2		>>>>> 1x10-8barl/s  dus erg lek!

BOL-3		1x10-7bar/s gemeten met een absolute drukmeter over 4 dgn

BOL-4		< 1x10-7 barl/s