Tube replacement manual ver 01			02/07/01/JanS

| Step | Description | Reference | check |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Neem de door het FOK programma geweigerde buis uit en berg hem gelabeld op. | FOK software manual |  |
| 2 | Start het programma “tube check” | “Tube check” software manual |  |
| 3 | Selecteer een buis geaccepteerd door “Tube check”. |  |  |
| 4 | Meet de draadspanning met het Caen instrument op de bedradingsmachine | Caen tension measurement manual |  |
| 5 | Plaats de buis |  |  |
| 6 | Herhaal tot alle geweigerde buizen vervangen zijn. |  |  |