## Sheet1
TOWER CALIBRATION |  |  | angle | error=syst |  | parameters | ycor=yraw-y0-scale*slope
|  |  | mrad | mrad |  | y0 (mm) | slope (mm/scale) | syst error on ycor (um)
ta |  |  | 28.96 | 0.1 |  | 21.697 | 0.62468 | 5
tb |  |  | 6.28 | 0.04 |  | 20.798 | 1.371 | 2
tc |  |  | -4.8 | 0.03 |  | 17.49 | 5.7636 | 1
td |  |  | 17.37 | 0.03 |  | 17.988 | 5.2472 | 1
tinplane (+11.7) |  |  | 11.7 | 0.11 |  | 47.144 | 1.4064 | 2
tmask accurate to 40urad+-20urad
| M0 | M1 | M2 | M3 | M3+houtje West | M3+houtje oost
Module 0 - mask calibration (in mrad+-100urad) | 3.8 | 11.46 | 0 | 17.9 | 51 | -11
subtract 11.7 mrad for tower CCD | -7.9 | -0.24 | -11.7 | 6.2 | 39.3 | -22.7
A typical CCD reading | 14.213 | -7.12 | 11.25 | 0.22
- | 22.113 | -6.88 | 22.95 | -5.98
dx in um for dy=+4 | -25 | 0 | -30 | 20
angle | -6.25 | 0 | -7.5 | 5
BOL1 28/6 in A- stand | 12.51 |  |  | 21.82 |  |  | scatter+-200urad
subtract 11.7 mrad for tower CCD | 0.81 |  |  | 10.12
x | 74.925 |  |  | 66.529
y | 86.44 |  |  | 28.327
BOL2 19/7 2001 in A- | 17.19 | 18.83 | 17.98 | 15.25
subtract 11.7 mrad for tower CCD | 5.49 | 7.13 | 6.28 | 3.55 |  | all consistent with dy/dx
x | 92.6741 |  |  | 49.9678
y | 8.0993 | 28.1706 | 27.9069 | 27.9444
dx in um | -35 | -45 | -40 | -15
dy=-8mm: angle | 4.7297 | 6.0811 | 5.4054 | 2.027
BOL2 only from M0 and M3 | 5.49 |  |  | 3.55
Angles from calib tower: | 5.49 |  |  | 3.55
ROTZ measured in inplane | 0.11 | 21.04 | 0.43 | 17
ROTZ correspondong CCD | -5.38 |  |  | 13.45
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | 5.49 | 7.59 | 5.81 | 3.55 |  | all consistent with dy/dx
BOL1 only from M0 and M3 | 0.81 |  |  | 10.12
Angles from calib tower: | 0.81 |  |  | 10.12
ROTZ measured in inplane | -5.6 | -12.1 | -7.1 | 0.5
ROTZ correspondong CCD | -6.41 |  |  | -9.62
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | 0.81 | -2.48 | -0.69 | 10.12 |  | dx(rasnik_observed)=dy(rasnik)*Mask_angle
dx | 10 | 25 | 30 | -75 |  | for Inpl3: -75um=-8mm*10.12mrad
| -1.25 | -3.125 | -3.75 | 9.375
BOL0 only M0 and M3
Angles from calib tower: | -7.9 |  |  | 6.2
ROTZ measured in inplane | 14.1 | -6.96 | 11.01 | 0.18
ROTZ correspondong CCD | 22 |  |  | -6.02
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | -7.9 | -0.94 | -10.99 | 6.2
BOL3 20010827 | 18.2 | 6.16 | 3.9 | 4.4
subtract 11.7 mrad for tower CCD | 6.5 | -5.54 | -7.8 | -7.3
x | 86.119 |  |  | 86.373
y | 1.039 |  |  | 8.301
dx in um | -30 | 60 | 70 | 60
dy=-8mm: angle | 4.0541 | -8.1081 | -9.4595 | -8.1081
ROTZ measured in inplane | 5.35 | -11.1 | -9.6 | -12.7
ROTZ correspondong CCD | -1.15 |  |  | -5.4
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | 6.5 | -5.7 | -8.45 | -7.3
BOL4 20010926-20011016 | 21.16 | 8.87 | 31.26 | 4.91
subtract 11.7 mrad for tower CCD | 9.46 | -2.83 | 19.56 | -6.79
x
y
dx in um | -50 | 40 | -120 | 70
dy=-8mm: angle | 6.25 | -5 | 15 | -8.75
ROTZ measured in inplane | 1.238 | -14.717 | 11.342 | -18.51
ROTZ correspondong CCD | -8.222 |  |  | -11.72
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | 9.46 | -2.997 | 19.564 | -6.79
BOL5 20011023 20011109 | 12.3 | 13.6 | 23.7 | 16.3
subtract 11.7 mrad for tower CCD | 0.6 | 1.9 | 12 | 4.6
x
y
dx in um | 10 | -5 | -75 | -20
dy=-8mm: angle | -1.25 | 0.625 | 9.375 | 2.5
ROTZ measured in inplane | -13.14 | -9.93 | -1.75 | -7.06
ROTZ correspondong CCD | -13.74 |  |  | -11.66
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | 0.6 | 1.73 | 11.99 | 4.6
BOL6 2001114 | 14.3 | 6.69 | 25.23 | 5.55
subtract 11.7 mrad for tower CCD | 2.6 | -5.01 | 13.53 | -6.15
x
y
dx in um | -20 | 35 | -125 | 45
dy=-8mm: angle | 2.5 | -4.375 | 15.625 | -5.625
ROTZ measured in inplane | -0.36 | -5.57 | 10.58 | -6.6
ROTZ correspondong CCD | -2.96 |  |  | -0.45
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | 2.6 | -5.12 | 13.54 | -6.15
BOL7 20011130 | 16 | 18.39 | 6.88 | 4.03
subtract 11.7 mrad for tower CCD | 4.3 | 6.69 | -4.82 | -7.67
x
y
dx in um | -20 | -30 | 50 | 50
dy=-8mm: angle | 2.5 | 3.75 | -6.25 | -6.25
ROTZ measured in inplane | 4.94 | 7.78 | -4.26 | -3.82
ROTZ correspondong CCD | 0.64 |  |  | 3.85
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | 4.3 | 3.93 | -4.9 | -7.67
BOL8 | 5.45 | 7 | 5.77 | 19.3
subtract 11.7 mrad for tower CCD | -6.25 | -4.7 | -5.93 | 7.6
x
y
dx in um | 40 | 30 | 30 | -75
dy=-8mm: angle | -5 | -3.75 | -3.75 | 9.375
ROTZ measured in inplane | -8 | -3.3 | -8.39 | 8.8
ROTZ correspondong CCD | -1.75 |  |  | 1.2
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | -6.25 | -4.5 | -6.64 | 7.6
BOL9
| 9.82 | 18.54 | -0.23 | -1.14
subtract 11.7 mrad for tower CCD | -1.88 | 6.84 | -11.93 | -12.84
x
y
dx in um | 5 | -65 | 80 | 70
dy=-8mm: angle | -0.625 | 8.125 | -10 | -8.75
ROTZ measured in inplane | -4.1 | 13.44 | -14.63 | -6.37
ROTZ correspondong CCD | -2.22 |  |  | 6.47
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | -1.88 | 6.97 | -12.41 | -12.84
BOL10
| 19.98 | 7.98 | 19.47 | -1.53
subtract 11.7 mrad for tower CCD | 8.28 | -3.72 | 7.77 | -13.23
x
y |  | No Meas
dx in um | -150 | 0 | 10 | 150
dy=-8mm: angle | 18.75 | 0 | -1.25 | -18.75
ROTZ measured in inplane | 1 | 0.6 | -9.6 | -18
ROTZ correspondong CCD | -7.28 |  |  | -4.77
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | 8.28 | 5.37 | -2.32 | -13.23 |  | Not So Consistent?
BOL11
| 16.2 | 7.6 | 10.5 | 16.6
subtract 11.7 mrad for tower CCD | 4.5 | -4.1 | -1.2 | 4.9
x
y |  | No Meas
dx in um | 50 | 100 | 70 | 25
dy=-8mm: angle | -6.25 | -12.5 | -8.75 | -3.125 | ?-8 mrad
ROTZ measured in inplane | -6 | -9 | -12 | -1
ROTZ correspondong CCD | -10.5 |  |  | -5.9
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | 4.5 | -3.1 | -1.5 | 4.9
BOL12
| 14.8 | 42.9 | 22.4 | 6
subtract 11.7 mrad for tower CCD | 3.1 | 31.2 | 10.7 | -5.7
x
y |  | No Meas
dx in um | 50 | -180 | -20 | 110
dy=-8mm: angle | -6.25 | 22.5 | 2.5 | -13.75 | ? -8 mrad!!
ROTZ measured in inplane | -10 | 17 | -2 | -20
ROTZ correspondong CCD | -13.1 |  |  | -14.3
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | 3.1 | 31.3 | 11.1 | -5.7
BOL13
| 21.3 | 30.5 | 8.11 | 27.1
subtract 11.7 mrad for tower CCD | 9.6 | 18.8 | -3.59 | 15.4
x
y |  | No Meas
dx in um | -10 | -80 | 80 | -60
dy=-8mm: angle | 1.25 | 10 | -10 | 7.5 | ? -8 mrad!!
ROTZ measured in inplane | -1.65 | 6.24 | -15.08 | 2.57
ROTZ correspondong CCD | -11.25 |  |  | -12.83
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | 9.6 | 19.07 | -3.83 | 15.4
BOL14
| 13.9 | 16.6 | 2.8 | 18.5
subtract 11.7 mrad for tower CCD | 2.2 | 4.9 | -8.9 | 6.8
x
y |  | No Meas
dx in um | 50 | 25 | 130 | 0
dy=-8mm: angle | -6.25 | -3.125 | -16.25 | 0 | ? -8 mrad!!
ROTZ measured in inplane | -10.5 | -3.4 | -21.8 | 0.2
ROTZ correspondong CCD | -12.7 |  |  | -6.6
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | 2.2 | 3.2 | -9.1 | 6.8
BOL15
| 38.4 | 19.1 | 22.8 | 22.7
subtract 11.7 mrad for tower CCD | 26.7 | 7.4 | 11.1 | 11
x
y |  | No Meas
dx in um | -130 | 0 | -30 | -25
dy=-8mm: angle | 16.25 | 0 | 3.75 | 3.125 | ? -8 mrad!!
ROTZ measured in inplane | 16.8 | -3 | 0.8 | 0
ROTZ correspondong CCD | -9.9 |  |  | -11
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | 26.7 | 8 | 10.7 | 11
BOL16
| 12.3 | 15.9 | 30.25 | 26.2
subtract 11.7 mrad for tower CCD | 0.6 | 4.2 | 18.55 | 14.5
Subtract another 8.5 mrad for damage | -7.9 | -4.3 | 10.05 | 6 | take!
x
y |  | No Meas
dx in um | 110 | 30 | -80 | -50
dy=-8mm: angle | -13.75 | -3.75 | 10 | 6.25
ROTZ measured in inplane | -11.43 | -11.4 | 5.7 | -1.9
ROTZ correspondong CCD | -3.53 |  |  | -7.9
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | -7.9 | -3.5 | 9.23 | 6
BOL17
| 26.15 | 26.6 | 16.3 | 34.6
subtract 11.7 mrad for tower CCD | 14.45 | 14.9 | 4.6 | 22.9
Subtract another 8.5 mrad for damage | 5.95 | 6.4 | -3.9 | 14.4 | take!
x
y |  | No Meas
dx in um | -50 | -50 | 40 | -120
dy=-8mm: angle | 6.25 | 6.25 | -5 | 15
ROTZ measured in inplane | 3 | 6 | -7 | 14
ROTZ correspondong CCD | -2.95 |  |  | -0.4
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | 5.95 | 6.4 | -4.05 | 14.4