## Sheet1
TOWER CALIBRATION |  |  | angle | error=syst |  | parameters | ycor=yraw-y0-scale*slope
|  |  | mrad | mrad |  | y0 (mm) | slope (mm/scale) | syst error on ycor (um)
ta |  |  | 28.96 | 0.1 |  | 21.697 | 0.62468 | 5
tb |  |  | 6.28 | 0.04 |  | 20.798 | 1.371 | 2
tc |  |  | -4.8 | 0.03 |  | 17.49 | 5.7636 | 1
td |  |  | 17.37 | 0.03 |  | 17.988 | 5.2472 | 1
tinplane (+11.7) |  |  | 11.7 | 0.11 |  | 47.144 | 1.4064 | 2
tmask accurate to 40urad+-20urad
| M0 | M1 | M2 | M3 | M3+houtje West | M3+houtje oost
Module 0 - mask calibration (in mrad+-100urad) | 3.8 | 11.46 | 0 | 17.9 | 51 | -11
subtract 11.7 mrad for tower CCD | -7.9 | -0.24 | -11.7 | 6.2 | 39.3 | -22.7
A typical CCD reading | 14.213 | -7.12 | 11.25 | 0.22
- | 22.113 | -6.88 | 22.95 | -5.98
dx in um for dy=+4 | -25 | 0 | -30 | 20
angle | -6.25 | 0 | -7.5 | 5
BOL1 28/6 in A- stand | 12.51 |  |  | 21.82 |  |  | scatter+-200urad
subtract 11.7 mrad for tower CCD | 0.81 |  |  | 10.12
x | 74.925 |  |  | 66.529
y | 86.44 |  |  | 28.327
BOL2 19/7 2001 in A- | 17.19 | 18.83 | 17.98 | 15.25
subtract 11.7 mrad for tower CCD | 5.49 | 7.13 | 6.28 | 3.55 |  | all consistent with dy/dx
x | 92.6741 |  |  | 49.9678
y | 8.0993 | 28.1706 | 27.9069 | 27.9444
dx in um | -35 | -45 | -40 | -15
dy=-8mm: angle | 4.7297 | 6.0811 | 5.4054 | 2.027
BOL2 only from M0 and M3 | 5.49 |  |  | 3.55
Angles from calib tower: | 5.49 |  |  | 3.55
ROTZ measured in inplane | 0.11 | 21.04 | 0.43 | 17
ROTZ correspondong CCD | -5.38 |  |  | 13.45
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | 5.49 | 7.59 | 5.81 | 3.55 |  | all consistent with dy/dx
BOL1 only from M0 and M3 | 0.81 |  |  | 10.12
Angles from calib tower: | 0.81 |  |  | 10.12
ROTZ measured in inplane | -5.6 | -12.1 | -7.1 | 0.5
ROTZ correspondong CCD | -6.41 |  |  | -9.62
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | 0.81 | -2.48 | -0.69 | 10.12 |  | dx(rasnik_observed)=dy(rasnik)*Mask_angle
dx | 10 | 25 | 30 | -75 |  | for Inpl3: -75um=-8mm*10.12mrad
| -1.25 | -3.125 | -3.75 | 9.375
BOL0 only M0 and M3
Angles from calib tower: | -7.9 |  |  | 6.2
ROTZ measured in inplane | 14.1 | -6.96 | 11.01 | 0.18
ROTZ correspondong CCD | 22 |  |  | -6.02
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | -7.9 | -0.94 | -10.99 | 6.2
BOL3 20010827 | 18.2 | 6.16 | 3.9 | 4.4
subtract 11.7 mrad for tower CCD | 6.5 | -5.54 | -7.8 | -7.3
x | 86.119 |  |  | 86.373
y | 1.039 |  |  | 8.301
dx in um | -30 | 60 | 70 | 60
dy=-8mm: angle | 4.0541 | -8.1081 | -9.4595 | -8.1081
ROTZ measured in inplane | 5.35 | -11.1 | -9.6 | -12.7
ROTZ correspondong CCD | -1.15 |  |  | -5.4
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | 6.5 | -5.7 | -8.45 | -7.3
BOL4 20010926-20011016 | 21.16 | 8.87 | 31.26 | 4.91
subtract 11.7 mrad for tower CCD | 9.46 | -2.83 | 19.56 | -6.79
x
y
dx in um | -50 | 40 | -120 | 70
dy=-8mm: angle | 6.25 | -5 | 15 | -8.75
ROTZ measured in inplane | 1.238 | -14.717 | 11.342 | -18.51
ROTZ correspondong CCD | -8.222 |  |  | -11.72
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | 9.46 | -2.997 | 19.564 | -6.79
BOL5 20011023 20011109 | 12.3 | 13.6 | 23.7 | 16.3
subtract 11.7 mrad for tower CCD | 0.6 | 1.9 | 12 | 4.6
x
y
dx in um | 10 | -5 | -75 | -20
dy=-8mm: angle | -1.25 | 0.625 | 9.375 | 2.5
ROTZ measured in inplane | -13.14 | -9.93 | -1.75 | -7.06
ROTZ correspondong CCD | -13.74 |  |  | -11.66
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | 0.6 | 1.73 | 11.99 | 4.6
BOL6 2001114 | 14.3 | 6.69 | 25.23 | 5.55
subtract 11.7 mrad for tower CCD | 2.6 | -5.01 | 13.53 | -6.15
x
y
dx in um | -20 | 35 | -125 | 45
dy=-8mm: angle | 2.5 | -4.375 | 15.625 | -5.625
ROTZ measured in inplane | -0.36 | -5.57 | 10.58 | -6.6
ROTZ correspondong CCD | -2.96 |  |  | -0.45
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | 2.6 | -5.12 | 13.54 | -6.15
BOL7 20011130 | 16 | 18.39 | 6.88 | 4.03
subtract 11.7 mrad for tower CCD | 4.3 | 6.69 | -4.82 | -7.67
x
y
dx in um | -20 | -30 | 50 | 50
dy=-8mm: angle | 2.5 | 3.75 | -6.25 | -6.25
ROTZ measured in inplane | 4.94 | 7.78 | -4.26 | -3.82
ROTZ correspondong CCD | 0.64 |  |  | 3.85
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | 4.3 | 3.93 | -4.9 | -7.67
BOL8 | 5.45 | 7 | 5.77 | 19.3
subtract 11.7 mrad for tower CCD | -6.25 | -4.7 | -5.93 | 7.6
x
y
dx in um | 40 | 30 | 30 | -75
dy=-8mm: angle | -5 | -3.75 | -3.75 | 9.375
ROTZ measured in inplane | -8 | -3.3 | -8.39 | 8.8
ROTZ correspondong CCD | -1.75 |  |  | 1.2
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | -6.25 | -4.5 | -6.64 | 7.6
BOL9
| 9.82 | 18.54 | -0.23 | -1.14
subtract 11.7 mrad for tower CCD | -1.88 | 6.84 | -11.93 | -12.84
x
y
dx in um | 5 | -65 | 80 | 70
dy=-8mm: angle | -0.625 | 8.125 | -10 | -8.75
ROTZ measured in inplane | -4.1 | 13.44 | -14.63 | -6.37
ROTZ correspondong CCD | -2.22 |  |  | 6.47
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | -1.88 | 6.97 | -12.41 | -12.84
BOL10
| 19.98 | 7.98 | 19.47 | -1.53
subtract 11.7 mrad for tower CCD | 8.28 | -3.72 | 7.77 | -13.23
x
y |  | No Meas
dx in um | -150 | 0 | 10 | 150
dy=-8mm: angle | 18.75 | 0 | -1.25 | -18.75
ROTZ measured in inplane | 1 | 0.6 | -9.6 | -18
ROTZ correspondong CCD | -7.28 |  |  | -4.77
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | 8.28 | 5.37 | -2.32 | -13.23 |  | Not So Consistent?
BOL11
| 16.2 | 7.6 | 10.5 | 16.6
subtract 11.7 mrad for tower CCD | 4.5 | -4.1 | -1.2 | 4.9
x
y |  | No Meas
dx in um | 50 | 100 | 70 | 25
dy=-8mm: angle | -6.25 | -12.5 | -8.75 | -3.125 | ?-8 mrad
ROTZ measured in inplane | -6 | -9 | -12 | -1
ROTZ correspondong CCD | -10.5 |  |  | -5.9
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | 4.5 | -3.1 | -1.5 | 4.9
BOL12
| 14.8 | 42.9 | 22.4 | 6
subtract 11.7 mrad for tower CCD | 3.1 | 31.2 | 10.7 | -5.7
x
y |  | No Meas
dx in um | 50 | -180 | -20 | 110
dy=-8mm: angle | -6.25 | 22.5 | 2.5 | -13.75 | ? -8 mrad!!
ROTZ measured in inplane | -10 | 17 | -2 | -20
ROTZ correspondong CCD | -13.1 |  |  | -14.3
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | 3.1 | 31.3 | 11.1 | -5.7
BOL13
| 21.3 | 30.5 | 8.11 | 27.1
subtract 11.7 mrad for tower CCD | 9.6 | 18.8 | -3.59 | 15.4
x
y |  | No Meas
dx in um | -10 | -80 | 80 | -60
dy=-8mm: angle | 1.25 | 10 | -10 | 7.5 | ? -8 mrad!!
ROTZ measured in inplane | -1.65 | 6.24 | -15.08 | 2.57
ROTZ correspondong CCD | -11.25 |  |  | -12.83
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | 9.6 | 19.07 | -3.83 | 15.4
BOL14
| 13.9 | 16.6 | 2.8 | 18.5
subtract 11.7 mrad for tower CCD | 2.2 | 4.9 | -8.9 | 6.8
x
y |  | No Meas
dx in um | 50 | 25 | 130 | 0
dy=-8mm: angle | -6.25 | -3.125 | -16.25 | 0 | ? -8 mrad!!
ROTZ measured in inplane | -10.5 | -3.4 | -21.8 | 0.2
ROTZ correspondong CCD | -12.7 |  |  | -6.6
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | 2.2 | 3.2 | -9.1 | 6.8
BOL15
| 38.4 | 19.1 | 22.8 | 22.7
subtract 11.7 mrad for tower CCD | 26.7 | 7.4 | 11.1 | 11
x
y |  | No Meas
dx in um | -130 | 0 | -30 | -25
dy=-8mm: angle | 16.25 | 0 | 3.75 | 3.125 | ? -8 mrad!!
ROTZ measured in inplane | 16.8 | -3 | 0.8 | 0
ROTZ correspondong CCD | -9.9 |  |  | -11
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | 26.7 | 8 | 10.7 | 11
BOL16
| 12.3 | 15.9 | 30.25 | 26.2
subtract 11.7 mrad for tower CCD | 0.6 | 4.2 | 18.55 | 14.5
Subtract another 8.5 mrad for damage | -7.9 | -4.3 | 10.05 | 6 | take!
x
y |  | No Meas
dx in um | 110 | 30 | -80 | -50
dy=-8mm: angle | -13.75 | -3.75 | 10 | 6.25
ROTZ measured in inplane | -11.43 | -11.4 | 5.7 | -1.9
ROTZ correspondong CCD | -3.53 |  |  | -7.9
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | -7.9 | -3.5 | 9.23 | 6
BOL17
| 26.15 | 26.6 | 16.3 | 34.6
subtract 11.7 mrad for tower CCD | 14.45 | 14.9 | 4.6 | 22.9
Subtract another 8.5 mrad for damage | 5.95 | 6.4 | -3.9 | 14.4 | take!
x
y |  | No Meas
dx in um | -50 | -50 | 40 | -120
dy=-8mm: angle | 6.25 | 6.25 | -5 | 15
ROTZ measured in inplane | 3 | 6 | -7 | 14
ROTZ correspondong CCD | -2.95 |  |  | -0.4
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | 5.95 | 6.4 | -4.05 | 14.4
BOL18 | fake M0=not meas
| 32.7 | 18.5 | 12.4 | 16.7
subtract 11.7 mrad for tower CCD | 21 | 6.8 | 0.7 | 5
Subtract another 8.5 mrad for damage | 12.5 | -1.7 | -7.8 | -3.5 | take!
x
y |  | No Meas
dx in um | -100 | 40 | 60 | 30
dy=-8mm: angle | 12.5 | -5 | -7.5 | -3.75
ROTZ measured in inplane |  |  |  |  | erased by accident
ROTZ correspondong CCD | -12.5 |  |  | 3.5
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | 12.5 | -3.5 | 12.5 | -3.5
BOL19
| 16.3 | 26 | 16.5 | 13.4
subtract 11.7 mrad for tower CCD | 4.6 | 14.3 | 4.8 | 1.7
Subtract another 8.5 mrad for damage | -3.9 | 5.8 | -3.7 | -6.8 | t
x
y |  | No Meas
dx in um | 30 | -40 | 25 | 50
dy=-8mm: angle | -3.75 | 5 | -3.125 | -6.25
ROTZ measured in inplane | -2.6 | 16 | -2.6 | 5
ROTZ correspondong CCD | 1.3 |  |  | 11.8
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | -3.9 | 4.2 | -3.9 | -6.8
BOL20
| 18.2 | 42.4 | 22.8 | -5.2
subtract 11.7 mrad for tower CCD | 6.5 | 30.7 | 11.1 | -16.9
Subtract another 8.5 mrad for damage | -2 | 22.2 | 2.6 | -25.4 | t
x
y |  | No Meas
dx in um | 10 | -180 | -40 | 180
dy=-8mm: angle | -1.25 | 22.5 | 5 | -22.5
ROTZ measured in inplane | -11.3 | 28.5 | -6.3 | -19.4
ROTZ correspondong CCD | -9.3 |  |  | 6
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | -2 | 22.5 | 3 | -25.4
BOL21
| 10.8 | 14.8 | 19 | 21.4
subtract 11.7 mrad for tower CCD | -0.9 | 3.1 | 7.3 | 9.7
Subtract another 8.5 mrad for damage | -9.4 | -5.4 | -1.2 | 1.2 | t
x
y |  | No Meas
dx in um | 80 | 40 | -10 | -20
dy=-8mm: angle | -10 | -5 | 1.25 | 2.5
ROTZ measured in inplane | -6.6 | -14.8 | 1.7 | -8.1
ROTZ correspondong CCD | 2.8 |  |  | -9.3
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | -9.4 | -5.5 | -1.1 | 1.2
BOL22
| 14.4 | 25.93 | 36.5 | 17.7 | M2,3 not measured=fake, take dx/dy
subtract 11.7 mrad for tower CCD | 2.7 | 14.23 | 24.8 | 6
Subtract another 8.5 mrad for damage | -5.8 | 5.73 | 16.3 | -2.5
x
y |  | No Meas
dx in um | 50 | -40 | -130 | 20
dy=-8mm: angle | -6.25 | 5 | 16.25 | -2.5 | t
ROTZ measured in inplane | 1 | 1.6 | 24.6 | -5.4
ROTZ correspondong CCD | 6.8 |  |  | -2.9
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | -5.8 | 4.5 | 17.8 | -2.5
BOL23
| 7.6 | 0.08 | 2.8 | 20.7
subtract 11.7 mrad for tower CCD | -4.1 | -11.62 | -8.9 | 9
Subtract another 8.5 mrad for damage | -12.6 | -20.12 | -17.4 | 0.5 | t
x
y |  | No Meas
dx in um | 100 | 120 | 70 | 0
dy=-8mm: angle | -12.5 | -15 | -8.75 | 0
ROTZ measured in inplane | -16 | -25 | -21 | -5
ROTZ correspondong CCD | -3.4 |  |  | -5.5
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | -12.6 | -19.5 | -17.6 | 0.5
BOL24
| 26.8 | 31.9 | 5.9 | 0
subtract 11.7 mrad for tower CCD | 15.1 | 20.2 | -5.8 | -11.7
Subtract another 8.5 mrad for damage | 6.6 | 11.7 | -14.3 | -20.2 | t
x
y |  | No Meas
dx in um | -100 | -100 | 100 | 100
dy=-8mm: angle | 12.5 | 12.5 | -12.5 | -12.5
ROTZ measured in inplane | 4 | 6 | -18 | -18
ROTZ correspondong CCD | -2.6 |  |  | 2.2
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | 6.6 | 3.8 | -15.4 | -20.2
BOL25
| -0.97 | 18.1 | -11.8 | 11.4
subtract 11.7 mrad for tower CCD | -12.67 | 6.4 | -23.5 | -0.3
Subtract another 8.5 mrad for damage | -21.17 | -2.1 | -32 | -8.8 | t
x
y |  | No Meas
dx in um | 150 | 30 | 240 | 60
dy=-8mm: angle | -18.75 | -3.75 | -30 | -7.5
ROTZ measured in inplane | -23 | -10 | -34 | -15
ROTZ correspondong CCD | -1.83 |  |  | -6.2
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | -21.17 | -3.8 | -32.17 | -8.8
BOL26 20020808
| 8.9 | 18.4 | 21.5 | 45.9
subtract 11.7 mrad for tower CCD | -2.8 | 6.7 | 9.8 | 34.2
Subtract another 8.5 mrad for damage | -11.3 | -1.8 | 1.3 | 25.7 | t
x
y
dx in um | 90 | 20 | -10 | -180
dy=-8mm: angle | -11.25 | -2.5 | 1.25 | 22.5
ROTZ measured in inplane | -5 | 5 | 7 | 32
ROTZ correspondong CCD | 6.3 |  |  | 6.3
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | -11.3 | -1.3 | 0.7 | 25.7
BOL27 821
| 12 | 33.9 | 25.4 | 24.14
subtract 11.7 mrad for tower CCD | 0.3 | 22.2 | 13.7 | 12.44
Subtract another 8.5 mrad for damage | -8.2 | 13.7 | 5.2 | 3.94 | t
x
y
dx in um | 55 | -110 | -40 | -35
dy=-8mm: angle | -6.875 | 13.75 | 5 | 4.375
ROTZ measured in inplane | -10 | 11 | 3 | 2
ROTZ correspondong CCD | -1.8 |  |  | -1.94
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | -8.2 | 12.94 | 4.8 | 3.94
BOL 28 0902
| 1.7 | -3.6 | 29.1 | 19.7
subtract 11.7 mrad for tower CCD | -10 | -15.3 | 17.4 | 8
Subtract another 8.5 mrad for damage | -18.5 | -23.8 | 8.9 | -0.5 | t
x
y
dx in um | 135 | 160 | -60 | 10
dy=-8mm: angle | -16.875 | -20 | 7.5 | -1.25
ROTZ measured in inplane | -20 | -32 | 7 | -10
ROTZ correspondong CCD | -1.5 |  |  | -9.5
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | -18.5 | -22.5 | 8.5 | -0.5
BOL29 sep11 2002
| 14.4 | 17.5 | 20.9 | 24.3
subtract 11.7 mrad for tower CCD | 2.7 | 5.8 | 9.2 | 12.6
Subtract another 8.5 mrad for damage | -5.8 | -2.7 | 0.7 | 4.1 | t
x
y
dx in um | 35 | 20 | 10 | -25
dy=-8mm: angle | -4.375 | -2.5 | -1.25 | 3.125
ROTZ measured in inplane | -3 | -4 | 3 | 3
ROTZ correspondong CCD | 2.8 |  |  | -1.1
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | -5.8 | -2.9 | 0.2 | 4.1
BOL30 sep 20
| 17 | 32 | 22 | 22 | not measured
subtract 11.7 mrad for tower CCD | 5.3 | 20.3 | 10.3 | 10.3
Subtract another 8.5 mrad for damage | -3.2 | 11.8 | 1.8 | 1.8
x
y
dx in um | 30 | -100 | 10 | -15
dy=-8mm: angle | -3.75 | 12.5 | -1.25 | 1.875 | t
ROTZ measured in inplane | -10 | 11 | -7 | -1
ROTZ correspondong CCD | -6.8 |  |  | -2.8
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | -3.2 | 13.8 | -0.2 | 1.8
BOL31 oct 12
| 18.6 | 16.3 | 10.8 | 35.8
subtract 11.7 mrad for tower CCD | 6.9 | 4.6 | -0.9 | 24.1
Subtract another 8.5 mrad for damage | -1.6 | -3.9 | -9.4 | 15.6 | t
x
y
dx in um | 10 | 20 | 80 | -115
dy=-8mm: angle | -1.25 | -2.5 | -10 | 14.375
ROTZ measured in inplane | 1 | 3 | -8 | 22
ROTZ correspondong CCD | 2.6 |  |  | 6.4
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | -1.6 | -3.4 | -10.6 | 15.6
BOL32 oct 11
| 11.2 | 28.3 | 8.5 | 13.3
subtract 11.7 mrad for tower CCD | -0.5 | 16.6 | -3.2 | 1.6
Subtract another 8.5 mrad for damage | -9 | 8.1 | -11.7 | -6.9 | t
x
y
dx in um | 70 | -60 | 95 | 50
dy=-8mm: angle | -8.75 | 7.5 | -11.875 | -6.25
ROTZ measured in inplane | -8 | 4 | -11 | -11
ROTZ correspondong CCD | 1 |  |  | -4.1
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | -9 | 8.1 | -12 | -6.9
BOL33 1029
| 12 | 11.5 | 35.6 | 19.4
subtract 11.7 mrad for tower CCD | 0.3 | -0.2 | 23.9 | 7.7
Subtract another 8.5 mrad for damage | -8.2 | -8.7 | 15.4 | -0.8
x
y
dx in um | 60 | 30 | -110 | 5
dy=-8mm: angle | -7.5 | -3.75 | 13.75 | -0.625 | t
ROTZ measured in inplane | -9 | -12 | 14 | -6
ROTZ correspondong CCD | -0.8 |  |  | -5.2
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | -8.2 | -6.8 | 14.8 | -0.8
BOL 34 1107
| 17.5 | 27.9 | 18.9 | 14.1
subtract 11.7 mrad for tower CCD | 5.8 | 16.2 | 7.2 | 2.4
Subtract another 8.5 mrad for damage | -2.7 | 7.7 | -1.3 | -6.1 | t
x
y
dx in um | 20 | -45 | 20 | 40
dy=-8mm: angle | -2.5 | 5.625 | -2.5 | -5
ROTZ measured in inplane | 4 | 9 | 5 | -4
ROTZ correspondong CCD | 6.7 |  |  | 2.1
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | -2.7 | 6.9 | -1.7 | -6.1
BOL35 1114 | Not meas
| 30 | 8.9 | 26.8 | 31.8
subtract 11.7 mrad for tower CCD | 18.3 | -2.8 | 15.1 | 20.1
Subtract another 8.5 mrad for damage | 9.8 | -11.3 | 6.6 | 11.6 | t
x
y
dx in um | -80 | 110 | -50 | -80
dy=-8mm: angle | 10 | -13.75 | 6.25 | 10
ROTZ measured in inplane | 8 | -11 | 5 | 11
ROTZ correspondong CCD | -1.8 |  |  | -0.6
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | 9.8 | -10.4 | 6.8 | 11.6
BOL36 1125
| 13 | 18.1 | 17.3 | 26.7
subtract 11.7 mrad for tower CCD | 1.3 | 6.4 | 5.6 | 15
Subtract another 8.5 mrad for damage | -7.2 | -2.1 | -2.9 | 6.5 | t
x
y
dx in um | 40 | 10 | 20 | -15
dy=-8mm: angle | -5 | -1.25 | -2.5 | 1.875
ROTZ measured in inplane | -2 | -10 | 2 | -6
ROTZ correspondong CCD | 5.2 |  |  | -12.5
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | -7.2 | 2.5 | -3.2 | 6.5
BOL37 2001203
| 34.7 | -4.8 | 34.1 | 23
subtract 11.7 mrad for tower CCD | 23 | -16.5 | 22.4 | 11.3
Subtract another 8.5 mrad for damage | 14.5 | -25 | 13.9 | 2.8
x
y
dx in um | -100 | 180 | -100 | -20
dy=-8mm: angle | 12.5 | -22.5 | 12.5 | 2.5
ROTZ measured in inplane | 14 | -28 | 12 | 0
ROTZ correspondong CCD | -0.5 |  |  | -2.8
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | 14.5 | -25.2 | 12.5 | 2.8
BOL38 20021211
| 18.5 | 20.6 | 10.9 | 11.5
subtract 11.7 mrad for tower CCD | 6.8 | 8.9 | -0.8 | -0.2
Subtract another 8.5 mrad for damage | -1.7 | 0.4 | -9.3 | -8.7
x
y
dx in um | 10 | 10 | 70 | 60
dy=-8mm: angle | -1.25 | -1.25 | -8.75 | -7.5 | t
ROTZ measured in inplane | -5 | -1 | -13 | -10
ROTZ correspondong CCD | -3.3 |  |  | -1.3
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | -1.7 | 0.3 | -9.7 | -8.7
BOL39 20021219
| 15.6 | 33.4 | 22.1 | 18.6
subtract 11.7 mrad for tower CCD | 3.9 | 21.7 | 10.4 | 6.9
Subtract another 8.5 mrad for damage | -4.6 | 13.2 | 1.9 | -1.6
x
y
dx in um | 30 | -80 | -10 | 10
dy=-8mm: angle | -3.75 | 10 | 1.25 | -1.25 | t
ROTZ measured in inplane | 5 | 18 | 11 | 2
ROTZ correspondong CCD | 9.6 |  |  | 3.6
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | -4.6 | 14.4 | 1.4 | -1.6
BOL40 20030113
| 19 | 8 | 16.8 | 16.6
subtract 11.7 mrad for tower CCD | 7.3 | -3.7 | 5.1 | 4.9
Subtract another 8.5 mrad for damage | -1.2 | -12.2 | -3.4 | -3.6
x
y
dx in um | 10 | 130 | 25 | 30
dy=-8mm: angle | -1.25 | -16.25 | -3.125 | -3.75 | t
ROTZ measured in inplane | 3 | -11 | 0 | -2
ROTZ correspondong CCD | 4.2 |  |  | 1.6
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | -1.2 | -12.6 | -4.2 | -3.6
BOL41 20030112
| 16.4 | 1.4 | 4.3 | 25.3
subtract 11.7 mrad for tower CCD | 4.7 | -10.3 | -7.4 | 13.6
Subtract another 8.5 mrad for damage | -3.8 | -18.8 | -15.9 | 5.1 | T3?????
x
y
dx in um | 25 | 130 | -20 | -50
dy=-8mm: angle | -3.125 | -16.25 | 2.5 | 6.25 | TAKE
ROTZ measured in inplane | -4 | -25 | 4 | -2
ROTZ correspondong CCD | -0.2 |  |  | -7.1
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | -3.8 | -17.9 | 4.2 | 5.1
BOL42 20030130
| 18.4 | 7.6 | 38 | 23.4
subtract 11.7 mrad for tower CCD | 6.7 | -4.1 | 26.3 | 11.7
Subtract another 8.5 mrad for damage | -1.8 | -12.6 | 17.8 | 3.2
x
y
dx in um | 10 | 80 | -130 | -30
dy=-8mm: angle | -1.25 | -10 | 16.25 | 3.75 | t
ROTZ measured in inplane | -2 | -3 | 18 | 13
ROTZ correspondong CCD | -0.2 |  |  | 9.8
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | -1.8 | -12.8 | 18.2 | 3.2
BOL43 20030207 |  | fake
| 19.2 | -2 | 19.6 | 16.5
subtract 11.7 mrad for tower CCD | 7.5 | -13.7 | 7.9 | 4.8
Subtract another 8.5 mrad for damage | -1 | -22.2 | -0.6 | -3.7
x
y
dx in um | 0 | 180 | 0 | 20
dy=-8mm: angle | 0 | -22.5 | 0 | -2.5 | t
ROTZ measured in inplane | 4.5 | -33.5 | 4.6 | -13.7
ROTZ correspondong CCD | 5.5 |  |  | -10
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | -1 | -23.5 | -0.9 | -3.7
BOL44 20030217
| 8.9 | 26.5 | 22 | 21.5
subtract 11.7 mrad for tower CCD | -2.8 | 14.8 | 10.3 | 9.8
Subtract another 8.5 mrad for damage | -11.3 | 6.3 | 1.8 | 1.3
x
y
dx in um | 80 | -40 | -10 | -10
dy=-8mm: angle | -10 | 5 | 1.25 | 1.25 | t
ROTZ measured in inplane | -24 | 2 | -11 | -2
ROTZ correspondong CCD | -12.7 |  |  | -3.3
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | -11.3 | 5.3 | 1.7 | 1.3
BOL45 20030225 |  |  | fake
| 10.2 | 9.7 | 12 | 25.8
subtract 11.7 mrad for tower CCD | -1.5 | -2 | 0.3 | 14.1
Subtract another 8.5 mrad for damage | -10 | -10.5 | -8.2 | 5.6
x
y
dx in um | 70 | 70 | 70 | -40
dy=-8mm: angle | -8.75 | -8.75 | -8.75 | 5 | t
ROTZ measured in inplane | -3.5 | -13 | -3 | 3
ROTZ correspondong CCD | 6.5 |  |  | -2.6
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | -10 | -10.4 | -9.5 | 5.6
BOL46 20030305 | fake
| 21 | 29.2 | 0.1 | 10.4
subtract 11.7 mrad for tower CCD | 9.3 | 17.5 | -11.6 | -1.3
Subtract another 8.5 mrad for damage | 0.8 | 9 | -20.1 | -9.8
x
y
dx in um | -10 | -55 | 120 | 60
dy=-8mm: angle | 1.25 | 6.875 | -15 | -7.5 | t
ROTZ measured in inplane | 2.5 | 21.8 | -17.6 | 3
ROTZ correspondong CCD | 1.7 |  |  | 12.8
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | 0.8 | 9 | -19.3 | -9.8
BOL47 20030313
| 19.7 | 24.7 | 21.1 | 5.9
subtract 11.7 mrad for tower CCD | 8 | 13 | 9.4 | -5.8
Subtract another 8.5 mrad for damage | -0.5 | 4.5 | 0.9 | -14.3
x
y
dx in um | 0 | -45 | 5 | 90
dy=-8mm: angle | 0 | 5.625 | -0.625 | -11.25 | t
ROTZ measured in inplane | 0 | 2.5 | 1 | -17
ROTZ correspondong CCD | 0.5 |  |  | -2.7
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | -0.5 | 5.2 | 0.5 | -14.3
BOL48 20030321
| 24.6 | 17.5 | -2 | 41
subtract 11.7 mrad for tower CCD | 12.9 | 5.8 | -13.7 | 29.3
Subtract another 8.5 mrad for damage | 4.4 | -2.7 | -22.2 | 20.8
x
y
dx in um | -40 | 5 | 150 | -160
dy=-8mm: angle | 5 | -0.625 | -18.75 | 20 | t
ROTZ measured in inplane | 8 | 0 | -17 | 22
ROTZ correspondong CCD | 3.6 |  |  | 1.2
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | 4.4 | -1.2 | -20.6 | 20.8
BOL49 20030331
| 25 | 30 | 18 | 33
subtract 11.7 mrad for tower CCD | 13.3 | 18.3 | 6.3 | 21.3
Subtract another 8.5 mrad for damage | 4.8 | 9.8 | -2.2 | 12.8
x
y
dx in um | -35 | -80 | 10 | -90
dy=-8mm: angle | 4.375 | 10 | -1.25 | 11.25 | t
ROTZ measured in inplane | -1 | -1 | -8 | 3
ROTZ correspondong CCD | -5.8 |  |  | -9.8
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | 4.8 | 8.8 | -2.2 | 12.8
BOL50
| 26 | 26 | 12 | 17
subtract 11.7 mrad for tower CCD | 14.3 | 14.3 | 0.3 | 5.3
Subtract another 8.5 mrad for damage | 5.8 | 5.8 | -8.2 | -3.2
x
y
dx in um | -40 | -50 | 50 | 20
dy=-8mm: angle | 5 | 6.25 | -6.25 | -2.5 | t
ROTZ measured in inplane | 8 | 4 | -6 | -5
ROTZ correspondong CCD | 2.2 |  |  | -1.8
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | 5.8 | 5.8 | -8.2 | -3.2
BOL51
| 5 | 19 | 26 | 7
subtract 11.7 mrad for tower CCD | -6.7 | 7.3 | 14.3 | -4.7
Subtract another 8.5 mrad for damage | -15.2 | -1.2 | 5.8 | -13.2
x
y
dx in um | 100 | 20 | -40 | 90
dy=-8mm: angle | -12.5 | -2.5 | 5 | -11.25 | t
ROTZ measured in inplane | -17 | 3 | 4 | -8
ROTZ correspondong CCD | -1.8 |  |  | 5.2
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | -15.2 | -2.2 | 5.8 | -13.2
BOL52
| 16 | 9 | 14 | 32
subtract 11.7 mrad for tower CCD | 4.3 | -2.7 | 2.3 | 20.3
Subtract another 8.5 mrad for damage | -4.2 | -11.2 | -6.2 | 11.8
x
y
dx in um | -35 | 80 | 50 | -60
dy=-8mm: angle | 4.375 | -10 | -6.25 | 7.5 | checked
ROTZ measured in inplane | 6 | -16 | -4 | 7
ROTZ correspondong CCD | 10.2 |  |  | -4.8
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | -4.2 | -11.2 | -14.2 | 11.8
BOL53
| 25 | 29 | 20 | 31
subtract 11.7 mrad for tower CCD | 13.3 | 17.3 | 8.3 | 19.3
Subtract another 8.5 mrad for damage | 4.8 | 8.8 | -0.2 | 10.8
x
y
dx in um | -40 | -40 | 0 | -60
dy=-8mm: angle | 5 | 5 | 0 | 7.5 | t
ROTZ measured in inplane | 9 | 14 | 4 | 16
ROTZ correspondong CCD | 4.2 |  |  | 5.2
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | 4.8 | 8.8 | -0.2 | 10.8
BOL54
| 27 | 11 | 9 | 16
subtract 11.7 mrad for tower CCD | 15.3 | -0.7 | -2.7 | 4.3
Subtract another 8.5 mrad for damage | 6.8 | -9.2 | -11.2 | -4.2 | t
x
y
dx in um | -110 | -40 | -60 | 30
dy=-6.5mm: angle | 16.9231 | 6.1538 | 9.2308 | -4.6154
ROTZ measured in inplane | 11.9 | -11.4 | -6.1 | -5.5
ROTZ correspondong CCD | 5.1 |  |  | -1.3
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | 6.8 | -10.1 | -11.2 | -4.2
BOL55
| 34 | 5 | 19 | 39
subtract 11.7 mrad for tower CCD | 22.3 | -6.7 | 7.3 | 27.3
Subtract another 8.5 mrad for damage | 13.8 | -15.2 | -1.2 | 18.8
x
y
dx in um | -100 | 120 | 0 | -120
dy=-6.5mm: angle | 15.3846 | -18.4615 | 0 | 18.4615 | t
ROTZ measured in inplane | 9 | -12 | -5 | 23
ROTZ correspondong CCD | -4.8 |  |  | 4.2
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | 13.8 | -16.2 | -0.2 | 18.8
BOL56
| 21 | 28 | 13 | 19
subtract 11.7 mrad for tower CCD | 9.3 | 16.3 | 1.3 | 7.3
Subtract another 8.5 mrad for damage | 0.8 | 7.8 | -7.2 | -1.2
x
y
dx in um | 0 | -40 | 40 | 20
dy=-6.5mm: angle | 0 | 6.1538 | -6.1538 | -3.0769 | t
ROTZ measured in inplane | 8 | 16 | 1 | 7
ROTZ correspondong CCD | 7.2 |  |  | 8.2
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | 0.8 | 7.8 | -6.2 | -1.2
BOL57
| 19 | 15 | 10 | 32
subtract 11.7 mrad for tower CCD | 7.3 | 3.3 | -1.7 | 20.3
Subtract another 8.5 mrad for damage | -1.2 | -5.2 | -10.2 | 11.8
x
y
dx in um | 10 | 30 | 70 | -70
dy=-6.5mm: angle | -1.5385 | -4.6154 | -10.7692 | 10.7692 | t
ROTZ measured in inplane | -2 | -9 | -11 | 8
ROTZ correspondong CCD | -0.8 |  |  | -3.8
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | -1.2 | -5.2 | -10.2 | 11.8
BOL58
| 17 | 14 | 24 | 9
subtract 11.7 mrad for tower CCD | 5.3 | 2.3 | 12.3 | -2.7
Subtract another 8.5 mrad for damage | -3.2 | -6.2 | 3.8 | -11.2
x
y
dx in um | 20 | 50 | -25 | 60
dy=-6.5mm: angle | -3.0769 | -7.6923 | 3.8462 | -9.2308 | t
ROTZ measured in inplane | 6 | -18 | 13 | -23
ROTZ correspondong CCD | 9.2 |  |  | -11.8
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | -3.2 | -6.2 | 3.8 | -11.2
BOL59
| 46.45 | 21.9 | 26.4 | 15.5
subtract 11.7 mrad for tower CCD | 34.75 | 10.2 | 14.7 | 3.8
Subtract another 8.5 mrad for damage | 26.25 | 1.7 | 6.2 | -4.7
x
y
dx in um | -200 | 0 | -60 | 30
dy=-6.5mm: angle | 30.7692 | 0 | 9.2308 | -4.6154 | t
ROTZ measured in inplane | 23.8 | 2.1 | 3.8 | -4.2
ROTZ correspondong CCD | -2.45 |  |  | 0.5
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | 26.25 | 1.6 | 6.25 | -4.7
BOL60
| 26.5 | 11.96 | 18.7 | 1.5
subtract 11.7 mrad for tower CCD | 14.8 | 0.26 | 7 | -10.2
Subtract another 8.5 mrad for damage | 6.3 | -8.24 | -1.5 | -18.7
x
y
dx in um | -50 | 70 | 10 | 120
dy=-6.5mm: angle | 7.6923 | -10.7692 | -1.5385 | -18.4615 | t
ROTZ measured in inplane | 10.47 | -16.7 | 3.6 | -20.9
ROTZ correspondong CCD | 4.17 |  |  | -2.2
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | 6.3 | -14.5 | -0.57 | -18.7
BOL61
| 37 | 28.8 | 16.5 | 16.1
subtract 11.7 mrad for tower CCD | 25.3 | 17.1 | 4.8 | 4.4
Subtract another 8.5 mrad for damage | 16.8 | 8.6 | -3.7 | -4.1
x
y
dx in um | -110 | -60 | 30 | 30
dy=-6.5mm: angle | 16.9231 | 9.2308 | -4.6154 | -4.6154 | t
ROTZ measured in inplane | 17 | 3 | -3 | -10
ROTZ correspondong CCD | 0.2 |  |  | -5.9
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | 16.8 | 8.9 | -3.2 | -4.1
BOL62
| 34.55 | 27.6 | -13 | 30.2
subtract 11.7 mrad for tower CCD | 22.85 | 15.9 | -24.7 | 18.5
Subtract another 8.5 mrad for damage | 14.35 | 7.4 | -33.2 | 10
x
y
dx in um | -100 | -60 | 210 | -70
dy=-6.5mm: angle | 15.3846 | 9.2308 | -32.3077 | 10.7692 | t
ROTZ measured in inplane | 19 | 3 | -29 | 5
ROTZ correspondong CCD | 4.65 |  |  | -5
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | 14.35 | 8 | -33.65 | 10
BOL63
| 8.9 | 27.3 | 21.5 | 27.1
subtract 11.7 mrad for tower CCD | -2.8 | 15.6 | 9.8 | 15.4
Subtract another 8.5 mrad for damage | -11.3 | 7.1 | 1.3 | 6.9
x
y
dx in um | 70 | -50 | -20 | -40
dy=-6.5mm: angle | -10.7692 | 7.6923 | 3.0769 | 6.1538 | t
ROTZ measured in inplane | -4 | -4 | 8 | -4
ROTZ correspondong CCD | 7.3 |  |  | -10.9
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | -11.3 | 6.9 | 0.7 | 6.9
BOL64
| 15.6 | 15.7 | 11.9 | 10.4
subtract 11.7 mrad for tower CCD | 3.9 | 4 | 0.2 | -1.3
Subtract another 8.5 mrad for damage | -4.6 | -4.5 | -8.3 | -9.8
x
y
dx in um | 20 | 40 | 50 | 60
dy=-6.5mm: angle | -3.0769 | -6.1538 | -7.6923 | -9.2308 | t
ROTZ measured in inplane | -16 | -15 | -19 | -19
ROTZ correspondong CCD | -11.4 |  |  | -9.2
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | -4.6 | -5.8 | -7.6 | -9.8
BOL65
| 9.9 | 26.3 | 23.4 | 24.2
subtract 11.7 mrad for tower CCD | -1.8 | 14.6 | 11.7 | 12.5
Subtract another 8.5 mrad for damage | -10.3 | 6.1 | 3.2 | 4 | t
x
y
dx in um | 70 | -20 | -60 | 30
dy=-6.5mm: angle | -10.7692 | 3.0769 | 9.2308 | -4.6154
ROTZ measured in inplane | -23 | 9 | -10 | 9
ROTZ correspondong CCD | -12.7 |  |  | 5
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | -10.3 | 4 | 2.7 | 4
BOL66
| 25.9 | 26.9 | 30 | 19.4
subtract 11.7 mrad for tower CCD | 14.2 | 15.2 | 18.3 | 7.7
Subtract another 8.5 mrad for damage | 5.7 | 6.7 | 9.8 | -0.8
x
y
dx in um | -35 | -20 | -60 | 30
dy=-6.5mm: angle | 5.3846 | 3.0769 | 9.2308 | -4.6154 | t
ROTZ measured in inplane | 7 | 5 | 11 | -2
ROTZ correspondong CCD | 1.3 |  |  | -1.2
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | 5.7 | 6.2 | 9.7 | -0.8
BOL67
| 14.5 | 18.1 | 7.8 | 20
subtract 11.7 mrad for tower CCD | 2.8 | 6.4 | -3.9 | 8.3
Subtract another 8.5 mrad for damage | -5.7 | -2.1 | -12.4 | -0.2
x
y
dx in um | 40 | 10 | 80 | 0
dy=-6.5mm: angle | -6.1538 | -1.5385 | -12.3077 | 0 | t
ROTZ measured in inplane | -15 | 0 | -22 | 2
ROTZ correspondong CCD | -9.3 |  |  | 2.2
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | -5.7 | -2.2 | -12.7 | -0.2
|  | 2.1 | -9.6
Predicted Angles (2->0 and 3->1) | -5.4 |  |  | -0.1
BOL68
| 11.8 | 38.1 | 15.6 | 24
subtract 11.7 mrad for tower CCD | 0.1 | 26.4 | 3.9 | 12.3
Subtract another 8.5 mrad for damage | -8.4 | 17.9 | -4.6 | 3.8
x
y
dx in um | 60 | -110 | 40 | -15
dy=-6.5mm: angle | -9.2308 | 16.9231 | -6.1538 | 2.3077 | t
ROTZ measured in inplane | -3 | 17 | 2 | 3
ROTZ correspondong CCD | 5.4 |  |  | -0.8
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | -8.4 | 17.8 | -3.4 | 3.8
BOL69
| 29.7 | 25 | 16.6 | 16.6
subtract 11.7 mrad for tower CCD | 18 | 13.3 | 4.9 | 4.9
Subtract another 8.5 mrad for damage | 9.5 | 4.8 | -3.6 | -3.6
x
y
dx in um | -70 | -40 | 0 | 150
dy=-6.5mm: angle | 10.7692 | 6.1538 | 0 | -23.0769 | t
ROTZ measured in inplane | 14 | -1 | 2 | -28
ROTZ correspondong CCD | 4.5 |  |  | -4.9231
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | 9.5 | 3.9231 | -2.5 | -23.0769
BOL70
| 15.9 | 30.6 | 17.3 | 8.4
subtract 11.7 mrad for tower CCD | 4.2 | 18.9 | 5.6 | -3.3
Subtract another 8.5 mrad for damage | -4.3 | 10.4 | -2.9 | -11.8
x
y
dx in um | 35 | -60 | 10 | 90
dy=-6.5mm: angle | -5.3846 | 9.2308 | -1.5385 | -13.8462 | t
ROTZ measured in inplane | 2 | 11 | 4 | -11
ROTZ correspondong CCD | 6.3 |  |  | 0.8
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | -4.3 | 10.2 | -2.3 | -11.8
|  | 0.6 | 6.9
Predicted Angles (2->0 and 3->1) | -4.9 |  |  | -11.6
BOL71
| 16.3 | 25.1 | 15.5 | 27.8
subtract 11.7 mrad for tower CCD | 4.6 | 13.4 | 3.8 | 16.1
Subtract another 8.5 mrad for damage | -3.9 | 4.9 | -4.7 | 7.6
x
y
dx in um | 20 | -50 | 40 | -50
dy=-6.5mm: angle | -3.0769 | 7.6923 | -6.1538 | 7.6923 | t
ROTZ measured in inplane | -14 | 3 | -15 | 6
ROTZ correspondong CCD | -10.1 |  |  | -1.6
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | -3.9 | 4.6 | -4.9 | 7.6
|  | -1.9 | -10.3
Predicted Angles (2->0 and 3->1) | -3.7 |  |  | 7.9
BOL72
| 19.3 | 22.1 | 24.3 | 8.2
subtract 11.7 mrad for tower CCD | 7.6 | 10.4 | 12.6 | -3.5
Subtract another 8.5 mrad for damage | -0.9 | 1.9 | 4.1 | -12
x
y
dx in um | 10 | -20 | -20 | 70
dy=-6.00mm: angle | -1.6667 | 3.3333 | 3.3333 | -11.6667 | t
ROTZ measured in inplane | -10 | -2 | -5 | -16
ROTZ correspondong CCD | -9.1 |  |  | -4
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | -0.9 | 2 | 4.1 | -12
|  | -3.9 | -9.1
Predicted Angles (2->0 and 3->1) | -0.9 |  |  | -12.1
BOL73
| -43.4 | 89.6 | 31.5 | 11.4
subtract 11.7 mrad for tower CCD | -55.1 | 77.9 | 19.8 | -0.3
Subtract another 8.5 mrad for damage | -63.6 | 69.4 | 11.3 | -8.8
x
y
dx in um | 10 | 80 | -10 | -10
dy=-6.00mm: angle | -1.6667 | -13.3333 | 1.6667 | 1.6667 | t
ROTZ measured in inplane | 6 | -27 | 9 | -16
ROTZ correspondong CCD | 7.6667 |  |  | -17.6667
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | -1.6667 | -9.3333 | 1.3333 | 1.6667
|  | -96.4 | -2.3
Predicted Angles (2->0 and 3->1) | 8.3 |  |  | 80.4
BOL74
| 13.1 | 23.3 | 18.7 | 17.1
subtract 11.7 mrad for tower CCD | 1.4 | 11.6 | 7 | 5.4
Subtract another 8.5 mrad for damage | -7.1 | 3.1 | -1.5 | -3.1
x
y
dx in um | 40 | -30 | 20 | 20
dy=-6.00mm: angle | -6.6667 | 5 | -3.3333 | -3.3333 | t
ROTZ measured in inplane | -12 | -6 | -6 | -12
ROTZ correspondong CCD | -4.9 |  |  | -8.9
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | -7.1 | 2.9 | -1.1 | -3.1
|  | -9.1 | -4.5
Predicted Angles (2->0 and 3->1) | -7.5 |  |  | -2.9
BOL75
| 24.9 | 27.5 | 39 | 28.3
subtract 11.7 mrad for tower CCD | 13.2 | 15.8 | 27.3 | 16.6
Subtract another 8.5 mrad for damage | 4.7 | 7.3 | 18.8 | 8.1
x
y
dx in um | -30 | -50 | -130 | -50
dy=-6.00mm: angle | 5 | 8.3333 | 21.6667 | 8.3333 | t
ROTZ measured in inplane | -4 | 8 | 10 | 8
ROTZ correspondong CCD | -8.7 |  |  | -0.1
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | 4.7 | 8.1 | 18.7 | 8.1
|  | 0.7 | -8.8
Predicted Angles (2->0 and 3->1) | 4.8 |  |  | 7.3
BOL76
| 20.1 | 8.1 | 16.4 | 20.6
subtract 11.7 mrad for tower CCD | 8.4 | -3.6 | 4.7 | 8.9
Subtract another 8.5 mrad for damage | -0.1 | -12.1 | -3.8 | 0.4 | t
x
y
dx in um | 999 | 999 | 999 | 999
dy=-6.00mm: angle | -166.5 | -166.5 | -166.5 | -166.5
ROTZ measured in inplane | -3 | -9 | -6 | 3
ROTZ correspondong CCD | -2.9 |  |  | 2.6
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | -0.1 | -11.6 | -3.1 | 0.4
|  | 3.1 | -2.2
Predicted Angles (2->0 and 3->1) | -0.8 |  |  | -0.1
BOL77
| 28.9 | 28 | 16.98 | 999
subtract 11.7 mrad for tower CCD | 17.2 | 16.3 | 5.28 | 987.3
Subtract another 8.5 mrad for damage | 8.7 | 7.8 | -3.22 | 978.8 | t
x
y
dx in um | 999 | 999 | 999 | 999
dy=-6.00mm: angle | -166.5 | -166.5 | -166.5 | -166.5
ROTZ measured in inplane | -4 | 23 | -16 | 13
ROTZ correspondong CCD | -12.7 |  |  | -965.8
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | 8.7 | 988.8 | -3.3 | 978.8
|  | 15.2 | -12.78
Predicted Angles (2->0 and 3->1) | 8.78 |  |  | -2.2 | t
BOL78
| 14.8 | 15.6 | 26.4 | 20.33
subtract 11.7 mrad for tower CCD | 3.1 | 3.9 | 14.7 | 8.63
Subtract another 8.5 mrad for damage | -5.4 | -4.6 | 6.2 | 0.13 | t
x
y
dx in um | 999 | 999 | 999 | 999
dy=-6.00mm: angle | -166.5 | -166.5 | -166.5 | -166.5
ROTZ measured in inplane | 9 | -15 | 20 | -9
ROTZ correspondong CCD | 14.4 |  |  | -9.13
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | -5.4 | -5.87 | 5.6 | 0.13
|  | -10.4 | 13.8
Predicted Angles (2->0 and 3->1) | -4.8 |  |  | 1.4
BOL79
| 14.14 | 17.3 | 40.5 | 29.9
subtract 11.7 mrad for tower CCD | 2.44 | 5.6 | 28.8 | 18.2
Subtract another 8.5 mrad for damage | -6.06 | -2.9 | 20.3 | 9.7
x
y
dx in um | 50 | 10 | -140 | -60
dy=-6.00mm: angle | -8.3333 | -1.6667 | 23.3333 | 10 | t
ROTZ measured in inplane | -10 | -3 | 17 | 9
ROTZ correspondong CCD | -3.94 |  |  | -0.7
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | -6.06 | -2.3 | 20.94 | 9.7
|  | -0.1 | -3.3
Predicted Angles (2->0 and 3->1) | -6.7 |  |  | 9.1
bol80
| 23 | 14 | 23 | 5
subtract 11.7 mrad for tower CCD | 11.3 | 2.3 | 11.3 | -6.7
Subtract another 8.5 mrad for damage | 2.8 | -6.2 | 2.8 | -15.2
x
y
dx in um | -20 | 40 | -20 | 90
dy=-6.00mm: angle | 3.3333 | -6.6667 | 3.3333 | -15 | t
ROTZ measured in inplane | 4 | -10 | 4 | -20
ROTZ correspondong CCD | 1.2 |  |  | -4.8
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | 2.8 | -5.2 | 2.8 | -15.2
|  | -3.8 | 1.2
Predicted Angles (2->0 and 3->1) | 2.8 |  |  | -16.2
BOL81
| 24 | 10 | 12 | 17
subtract 11.7 mrad for tower CCD | 12.3 | -1.7 | 0.3 | 5.3
Subtract another 8.5 mrad for damage | 3.8 | -10.2 | -8.2 | -3.2
x
y
dx in um | -30 | 70 | 55 | 20
dy=-6.00mm: angle | 5 | -11.6667 | -9.1667 | -3.3333 | t
ROTZ measured in inplane | 1 | -4 | -12 | 3
ROTZ correspondong CCD | -2.8 |  |  | 6.2
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | 3.8 | -10.2 | -9.2 | -3.2
|  | 6.2 | -3.8
Predicted Angles (2->0 and 3->1) | 4.8 |  |  | -3.2
BOL82
| 15 | 23 | 16 | 11
subtract 11.7 mrad for tower CCD | 3.3 | 11.3 | 4.3 | -0.7
Subtract another 8.5 mrad for damage | -5.2 | 2.8 | -4.2 | -9.2
x
y
dx in um | 30 | -30 | 30 | 50
dy=-6.00mm: angle | -5 | 5 | -5 | -8.3333 | t
ROTZ measured in inplane | -2 | 0 | -2 | -13
ROTZ correspondong CCD | 3.2 |  |  | -3.8
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | -5.2 | 3.8 | -5.2 | -9.2
|  | -2.8 | 2.2
Predicted Angles (2->0 and 3->1) | -4.2 |  |  | -10.2
BOL83
| 10 | 14 | 999 | 20
subtract 11.7 mrad for tower CCD | -1.7 | 2.3 | 987.3 | 8.3
Subtract another 8.5 mrad for damage | -10.2 | -6.2 | 978.8 | -0.2
x
y
dx in um | 70 | 50 | 20 | 0
dy=-6.00mm: angle | -11.6667 | -8.3333 | -3.3333 | 0 | t
ROTZ measured in inplane | -11 | -15 | -2 | -8
ROTZ correspondong CCD | -0.8 |  |  | -7.8
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | -10.2 | -7.2 | -1.2 | -0.2
|  | -8.8 | -980.8
Predicted Angles (2->0 and 3->1) | 969.8 |  |  | 0.8
BOL84
| 10 | 22 | 29 | 21
subtract 11.7 mrad for tower CCD | -1.7 | 10.3 | 17.3 | 9.3
Subtract another 8.5 mrad for damage | -10.2 | 1.8 | 8.8 | 0.8 | t
x
y
dx in um | 55 | -40 | -40 | -20
dy=-6.00mm: angle | -9.1667 | 6.6667 | 6.6667 | 3.3333
ROTZ measured in inplane | -10 | -7 | 8 | -7
ROTZ correspondong CCD | 0.2 |  |  | -7.8
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | -10.2 | 0.8 | 7.8 | 0.8
|  | -8.8 | -0.8
Predicted Angles (2->0 and 3->1) | -9.2 |  |  | 1.8
BOL85
| 21 | 30 | 9 | 33
subtract 11.7 mrad for tower CCD | 9.3 | 18.3 | -2.7 | 21.3
Subtract another 8.5 mrad for damage | 0.8 | 9.8 | -11.2 | 12.8 | t
x
y
dx in um | -20 | -80 | 60 | -90
dy=-6.00mm: angle | 3.3333 | 13.3333 | -10 | 15
ROTZ measured in inplane | 5 | 8 | -7 | 10
ROTZ correspondong CCD | 4.2 |  |  | -2.8
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | 0.8 | 10.8 | -11.2 | 12.8
|  | -1.8 | 4.2
Predicted Angles (2->0 and 3->1) | 0.8 |  |  | 11.8
BOL86
| 5 | 37 | 23 | 21
subtract 11.7 mrad for tower CCD | -6.7 | 25.3 | 11.3 | 9.3
Subtract another 8.5 mrad for damage | -15.2 | 16.8 | 2.8 | 0.8 | t
x
y
dx in um | 90 | -120 | -20 | -20
dy=-6.00mm: angle | -15 | 20 | 3.3333 | 3.3333
ROTZ measured in inplane | -14 | 22 | 4 | 7
ROTZ correspondong CCD | 1.2 |  |  | 6.2
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | -15.2 | 15.8 | 2.8 | 0.8
|  | 5.2 | 1.2
Predicted Angles (2->0 and 3->1) | -15.2 |  |  | 1.8
BOL87
| 11 | 20 | 999 | 30
subtract 11.7 mrad for tower CCD | -0.7 | 8.3 | 987.3 | 18.3
Subtract another 8.5 mrad for damage | -9.2 | -0.2 | 978.8 | 9.8
x
y
dx in um | 65 | 0 | 5 | -75
dy=-6.00mm: angle | -10.8333 | 0 | -0.83333 | 12.5 | t
ROTZ measured in inplane | 1 | 4 | 10 | 13
ROTZ correspondong CCD | 10.2 |  |  | 3.2
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | -9.2 | 0.8 | -0.2 | 9.8
|  | 4.2 | -968.8
Predicted Angles (2->0 and 3->1) | 969.8 |  |  | 8.8
BOL88
| 23 | 28 | 31 | 21
subtract 11.7 mrad for tower CCD | 11.3 | 16.3 | 19.3 | 9.3
Subtract another 8.5 mrad for damage | 2.8 | 7.8 | 10.8 | 0.8 | t
x
y
dx in um | -20 | -50 | -60 | -20
dy=-6.00mm: angle | 3.3333 | 8.3333 | 10 | 3.3333
ROTZ measured in inplane | -5 | 10 | 3 | 3
ROTZ correspondong CCD | -7.8 |  |  | 2.2
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | 2.8 | 7.8 | 10.8 | 0.8
|  | 2.2 | -7.8
Predicted Angles (2->0 and 3->1) | 2.8 |  |  | 0.8
BOL89
| 22.7 | 23 | 999 | 28
subtract 11.7 mrad for tower CCD | 11 | 11.3 | 987.3 | 16.3
Subtract another 8.5 mrad for damage | 2.5 | 2.8 | 978.8 | 7.8
x
y
dx in um | -30 | -30 | -80 | -60
dy=-8.00mm: angle | 3.75 | 3.75 | 10 | 7.5 | t
dy=-6.00mm: angle | 5 | 5 | 13.3333 | 10
ROTZ measured in inplane | -13 | 11 | -3 | 17
ROTZ correspondong CCD | -15.5 |  |  | 9.2
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | 2.5 | 1.8 | 12.5 | 7.8
|  | 8.2 | -981.8
Predicted Angles (2->0 and 3->1) | 968.8 |  |  | 8.8
BOL90
| 18 | -6 | 18 | 24
subtract 11.7 mrad for tower CCD | 6.3 | -17.7 | 6.3 | 12.3
Subtract another 8.5 mrad for damage | -2.2 | -26.2 | -2.2 | 3.8 | t
x
y
dx in um | 999 | 0 | 10 | 20
dy=-8.00mm: angle | -124.875 | 0 | -1.25 | -2.5
dy=-6.00mm: angle | -166.5 | 0 | -1.6667 | -3.3333
ROTZ measured in inplane | 2.6 | -30 | 4 | 1
ROTZ correspondong CCD | 4.8 |  |  | -2.8
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | -2.2 | -27.2 | -0.8 | 3.8
|  | -3.8 | 6.2
Predicted Angles (2->0 and 3->1) | -3.6 |  |  | 4.8
BOL91
| 8 | 12 | 16 | 7
subtract 11.7 mrad for tower CCD | -3.7 | 0.3 | 4.3 | -4.7
Subtract another 8.5 mrad for damage | -12.2 | -8.2 | -4.2 | -13.2 | t
x
y
dx in um | 80 | 40 | 50 | 85
dy=-8.00mm: angle | -10 | -5 | -6.25 | -10.625
dy=-6.00mm: angle | -13.3333 | -6.6667 | -8.3333 | -14.1667
ROTZ measured in inplane | -11 | -3 | -3 | -8
ROTZ correspondong CCD | 1.2 |  |  | 5.2
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | -12.2 | -8.2 | -4.2 | -13.2
|  | 5.2 | 1.2
Predicted Angles (2->0 and 3->1) | -12.2 |  |  | -13.2
BOL92
| 20 | 21 | 21 | 31
subtract 11.7 mrad for tower CCD | 8.3 | 9.3 | 9.3 | 19.3
Subtract another 8.5 mrad for damage | -0.2 | 0.8 | 0.8 | 10.8 | t
x
y
dx in um | -10 | -10 | -10 | -70
dy=-8.00mm: angle | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 8.75
dy=-6.00mm: angle | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 11.6667
ROTZ measured in inplane | 5 | 4 | 5 | 15
ROTZ correspondong CCD | 5.2 |  |  | 4.2
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 10.8
|  | 3.2 | 4.2
Predicted Angles (2->0 and 3->1) | 0.8 |  |  | 11.8
BOL93
| 26 | 18 | 33 | 32
subtract 11.7 mrad for tower CCD | 14.3 | 6.3 | 21.3 | 20.3
Subtract another 8.5 mrad for damage | 5.8 | -2.2 | 12.8 | 11.8 | t
x
y
dx in um | -50 | 10 | -80 | -80
dy=-8.00mm: angle | 6.25 | -1.25 | 10 | 10
dy=-6.00mm: angle | 8.3333 | -1.6667 | 13.3333 | 13.3333
ROTZ measured in inplane | 11 | 1 | 18 | 16
ROTZ correspondong CCD | 5.2 |  |  | 4.2
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | 5.8 | -3.2 | 12.8 | 11.8
|  | 3.2 | 5.2
Predicted Angles (2->0 and 3->1) | 5.8 |  |  | 12.8
BOL94
| 999 | 6 | 20 | 27
subtract 11.7 mrad for tower CCD | 987.3 | -5.7 | 8.3 | 15.3
Subtract another 8.5 mrad for damage | 978.8 | -14.2 | -0.2 | 6.8 | t-2
x
y
dx in um | 10 | 80 | -5 | -50
dy=-8.00mm: angle | -1.25 | -10 | 0.625 | 6.25
dy=-6.00mm: angle | -1.6667 | -13.3333 | 0.83333 | 8.3333
ROTZ measured in inplane | 2 | -19 | 4 | 2
ROTZ correspondong CCD | -976.8 |  |  | -4.8
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | 978.8 | -14.2 | 980.8 | 6.8
|  | -4.8 | 4.2
Predicted Angles (2->0 and 3->1) | -2.2 |  |  | 6.8
BOL95
| 20 | 10 | 31 | -4
subtract 11.7 mrad for tower CCD | 8.3 | -1.7 | 19.3 | -15.7
Subtract another 8.5 mrad for damage | -0.2 | -10.2 | 10.8 | -24.2 | t
x
y
dx in um | 5 | 60 | -60 | 150
dy=-8.00mm: angle | -0.625 | -7.5 | 7.5 | -18.75
dy=-6.00mm: angle | -0.83333 | -10 | 10 | -25
ROTZ measured in inplane | 2 | -17 | 13 | -32
ROTZ correspondong CCD | 2.2 |  |  | -7.8
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | -0.2 | -9.2 | 10.8 | -24.2
|  | -6.8 | 2.2
Predicted Angles (2->0 and 3->1) | -0.2 |  |  | -25.2
BOL96
| 22 | 12 | 17 | 30
subtract 11.7 mrad for tower CCD | 10.3 | 0.3 | 5.3 | 18.3
Subtract another 8.5 mrad for damage | 1.8 | -8.2 | -3.2 | 9.8 | t
x
y
dx in um | -20 | 50 | 25 | -70
dy=-8.00mm: angle | 2.5 | -6.25 | -3.125 | 8.75
dy=-6.00mm: angle | 3.3333 | -8.3333 | -4.1667 | 11.6667
ROTZ measured in inplane | -1 | -10 | -6 | 8
ROTZ correspondong CCD | -2.8 |  |  | -1.8
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | 1.8 | -8.2 | -3.2 | 9.8
|  | -1.8 | -2.8
Predicted Angles (2->0 and 3->1) | 1.8 |  |  | 9.8
BOL97
| 22 | 15 | 16 | 21
subtract 11.7 mrad for tower CCD | 10.3 | 3.3 | 4.3 | 9.3
Subtract another 8.5 mrad for damage | 1.8 | -5.2 | -4.2 | 0.8 | t
x
y
dx in um | -10 | 30 | 40 | -10
dy=-8.00mm: angle | 1.25 | -3.75 | -5 | 1.25
dy=-6.00mm: angle | 1.6667 | -5 | -6.6667 | 1.6667
ROTZ measured in inplane | 3 | -14 | -3 | -8
ROTZ correspondong CCD | 1.2 |  |  | -8.8
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | 1.8 | -5.2 | -4.2 | 0.8
|  | -8.8 | 1.2
Predicted Angles (2->0 and 3->1) | 1.8 |  |  | 0.8
BOL98
| 999 | 999 | 999 | 999
subtract 11.7 mrad for tower CCD | 987.3 | 987.3 | 987.3 | 987.3
Subtract another 8.5 mrad for damage | 978.8 | 978.8 | 978.8 | 978.8
x
y
dx in um | -70 | -60 | -80 | -80
dy=-8.00mm: angle | 8.75 | 7.5 | 10 | 10
dy=-6.00mm: angle | 11.6667 | 10 | 13.3333 | 13.3333 | taverage
ROTZ measured in inplane | 15 | 10 | 17 | 13
ROTZ correspondong CCD | 3.3333 |  |  | -0.33333
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | 11.6667 | 10.3333 | 13.6667 | 13.3333
|  | 0 | 3.6667
Predicted Angles (2->0 and 3->1) | 11.3333 |  |  | 13
BOL99
| 36 | 23 | 18 | 30
subtract 11.7 mrad for tower CCD | 24.3 | 11.3 | 6.3 | 18.3
Subtract another 8.5 mrad for damage | 15.8 | 2.8 | -2.2 | 9.8 | t
x
y
dx in um | -120 | -20 | 20 | -80
dy=-8.00mm: angle | 15 | 2.5 | -2.5 | 10
dy=-6.00mm: angle | 20 | 3.3333 | -3.3333 | 13.3333
ROTZ measured in inplane | 20 | 9 | 3 | 17
ROTZ correspondong CCD | 0 |  |  | 3.6667
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | 20 | 5.3333 | 3 | 13.3333
|  | 5.6667 | 6.3333
Predicted Angles (2->0 and 3->1) | 13.6667 |  |  | 11.3333
BOL100
| 4 | 17 | 39 | 32
subtract 11.7 mrad for tower CCD | -7.7 | 5.3 | 27.3 | 20.3
Subtract another 8.5 mrad for damage | -16.2 | -3.2 | 18.8 | 11.8 | t
x
y
dx in um | 130 | 30 | -140 | -80
dy=-8.00mm: angle | -16.25 | -3.75 | 17.5 | 10
dy=-6.00mm: angle | -21.6667 | -5 | 23.3333 | 13.3333
ROTZ measured in inplane | -20 | 6 | 16 | 21
ROTZ correspondong CCD | 1.6667 |  |  | 7.6667
Predicted Angles (0->2 and 1->3) | -21.6667 | -1.6667 | 14.3333 | 13.3333
|  | 11 | -7.3333
Predicted Angles (2->0 and 3->1) | -12.6667 |  |  | 10