## in
0 | 26.07 | 26.082 | 0.041 | 26.081
45 | 26.082 | 26.102 | 0.06 | 26.105
90 | 26.089 | 26.122 | 0.066 | 26.121
-45 | 26.076 | 26.088 | 0.045 | 26.092
-90 | 26.091 | 26.108 | 0.065 | 26.122
-135 | 26.096 | 26.13 | 0.072 | 26.138
-180 | 26.095 | 26.14 | 0.071 | 26.143
-225 | 26.083 | 26.124 | 0.058 | 26.124
90 | 26.074 | 26.113 | 0.047 | 26.101
CAL | 26.084 | 26.115 | 0.057 | 26.115
C+ after refix of beams
0 | 26.097 | 26.146 | 0.072 | 26.141
45 | 26.082 | 26.119 | 0.057 | 26.122
90 | 26.077 | 26.092 | 0.047 | 26.102
135 | 26.067 | 26.075 | 0.035 | 26.08
180 | 26.068 | 26.079 | 0.038 | 26.077
225 | 26.081 | 26.1 | 0.059 | 26.105
270 | 26.092 | 26.12 | 0.068 | 26.124
CAL | 26.083 | 26.118 | 0.055 | 26.115
| 22.61 | -0.94 | 7.1 | 22.86
Null | 48.693 | 25.178 | 7.155 | 48.975
C-NW | 1 | 0 | 10 |  | 10 | 0 | -5
C-NE | -5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6
C-SE | -5 | 0 | 0 |  | -4 | 0 | -4
C-SW | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0